CONVÊNIO ICMS 69/97

· Publicado no DOU de 05.08.97.

· Ratificação Nacional DOU de 21.08.97 pelo Ato COTEPE-ICMS 10/97.

· Alterado pelos Convs. ICMS 27/00, 70/00, 99/00, 77/01, 92/01, 39/02, 50/02, 90/02, 109/02, 154/02.
· Adesão de SP, exclusivamente em relação à usina hidrelétrica constante na alínea “b” do inciso I da cláusula primeira, pelo Conv. ICMS 18/98, efeitos a partir de 14.04.98.

Autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas e a reduzir a base de cálculo, no caso em que especifica.

O Ministro de Estado da Fazenda e os Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, na 34ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, realizada em Manaus, AM, no dia 25 de julho de 1997, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a:

Nova redação dada ao inciso I pelo Conv. ICMS 77/01, efeitos a partir de 09.08.01.

I - conceder isenção do ICMS devido relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas nas aquisições interestaduais de máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças, quando adquiridos para construção ou ampliação das seguintes usinas hidrelétricas ou termelétricas:

Redação anterior do inciso I pelo Conv. ICMS 70/00, efeitos de 25.10.00 a 08.08.01.

I - conceder isenção do ICMS devido relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas nas aquisições interestaduais de máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças, quando adquiridos para construção ou ampliação das seguintes usinas hidrelétricas:

Redação original, efeitos de 21.08.97 a 24.10.00.

I - conceder isenção do ICMS devido relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas nas aquisições interestaduais de máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças, quando adquiridos para construção das seguintes usinas hidrelétricas:

a) de Miranda, pertencente à Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, situada no Município de Indianápolis-MG, relativamente às mercadorias constantes do Anexo I;

b) de Igarapava, pertencente ao Consórcio da Usina Hidrelétrica de Igarapava, situada nos Municípios de Conquista-MG e Sacramento-MG, relativamente às mercadorias constantes do Anexo II;

c) de Guilman-Amorim, pertencente à Empresa Usina Hidrelétrica Guilman-Amorim S.A, situada no Município de Antônio Dias-MG, relativamente às mercadorias constantes do Anexo III.

Acrescida a alínea “d” pelo Conv. ICMS 26/00, efeitos a partir de 24.04.00.

d) de Porto Estrela, pertencente ao Consórcio Porto Estrela, situada nos Municípios de Açucena-MG, Braúnas-MG e Joanésia-MG, relativamente às mercadorias constantes do Anexo IV.

Acrescida a alínea “e” pelo Conv. ICMS 70/00, efeitos a partir de 25.10.00.

e) de Mascarenhas de Moraes, situada no Município de Ibiraci-MG, pertencente à Furnas Centrais Elétricas S.A., relativamente às mercadorias constantes do Anexo V.

Acrescida a alínea “f” pelo Conv. ICMS 70/00, efeitos a partir de 25.10.00.

f) Subestação de Água Vermelha, situada no Município de Iturama-MG, pertencente à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, cuja obra será executada pela Furnas Centrais Elétricas S.A., relativamente às mercadorias constantes do Anexo VI.

Acrescida  a alínea “g” pelo Conv. ICMS 99/00, efeitos a partir de 09.01.01.

g) Usina Hidrelétrica Santa Clara, situada no Município de Nanuque-MG, pertencente à Companhia Energética Santa Clara, relativamente às mercadorias constantes do Anexo VII.

Acrescida a alínea “h” pelo Conv. ICMS 77/01, efeitos a partir de 09.08.01.

h) Usina Termelétrica de Ibirité, situada no Município de Ibirité-MG, pertencente à Ibiritermo Ltda., relativamente às mercadorias constantes do Anexo VIII.

Acrescida a alínea “i” pelo Conv. ICMS 92/01, efeitos a partir de 22.10.01.

i) Usina Hidrelétrica de Fumaça, situada nos Municípios de Mariana-MG e Diogo de Vasconcelos-MG, pertencente à Alcan Alumínio do Brasil Ltda., relativamente às mercadorias constantes do Anexo IX.”II - nas operações internas com os produtos e destinatários indicados no inciso anterior, a reduzir a base de cálculo do ICMS de forma que a carga tributária resulte em 12% (doze por cento).

Acrescida a alínea “j” pelo Conv. ICMS 39/02, efeitos a partir de 08.04.02.

j) AHE Aimorés, situada no Município de Aimorés-MG, pertencente ao Consórcio da Hidrelétrica de Aimorés, relativamente às mercadorias constantes do Anexo X;

Acrescida a alínea “k” pelo Conv. ICMS 39/02, efeitos a partir de 08.04.02.

k) AHE Candonga, situada nos Municípios de Rio Doce-MG e Santa Cruz do Escalvado-MG, pertencente ao Consórcio Candonga, relativamente às mercadorias constantes do Anexo XI;

Acrescida a alínea “l” pelo Conv. ICMS 39/02, efeitos a partir de 08.04.02.

l) AHE Funil, situada nos Municípios de Perdões-MG e Lavras-MG, pertencente ao Consórcio da Usina Hidrelétrica de Funil, relativamente às mercadorias constantes do Anexo XII.

Acrescida a alínea “m” pelo Conv. ICMS 50/02, efeitos a partir de 03.07.02.

m) AHE Irapé, situada nos Municípios de Berilo-MG e Grão Mogol-MG, pertencente à Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, relativamente às mercadorias constantes do Anexo XIII.

Acrescida a alínea “n” pelo Conv. ICMS 50/02, efeitos a partir de 03.07.02.

 n) AHE de Capim Branco I e II, pertencentes ao Consórcio Capim Branco Energia, situadas nos Municípios de Araguari-MG e Uberlândia-MG, relativamente às mercadorias constantes do Anexo XIV.”

Acrescida a alínea “o” pelo Conv. ICMS 90/02, efeitos a partir de 23.07.02.

o) UTE BARREIRO, situada no Município de Belo Horizonte - MG, no Distrito Industrial do Barreiro, pertencente à Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, relativamente às mercadorias constantes do Anexo XV.

Acrescida a alínea “p” pelo Conv. ICMS109/02, efeitos a partir de 16.10.02.

p) UHE QUEIMADO, situada no Município de Unaí-MG e Cristalina-GO, pertencente ao Consórcio formado pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e Companhia Energética de Brasília - CEB,  relativamente às mercadorias constantes do Anexo XVI;

Acrescida a alínea “q” pelo Conv. ICMS109/02, efeitos a partir de 16.10.02.

q) UHE PRAZERES, situada no Município de Ouro Preto-MG, pertencente à Alcan Alumínio do Brasil Ltda, relativamente às mercadorias constantes do Anexo XVII.”

Acrescida a alínea “r” pelo Conv. ICMS154/02., efeitos a partir de 08.01.03.

r) UHE FURQUIM, situada no Município de Mariana-MG, pertencente à Alcan Alumínio do Brasil Ltda, relativamente às mercadorias constantes do Anexo XVIII.

II - nas operações internas com os produtos e destinatários indicados no inciso anterior, a reduzir a base de cálculo do ICMS de forma que a carga tributária resulte em 12% (doze por cento).

§ 1º Não se exigirá o estorno proporcional do crédito do ICMS relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na fabricação das mercadorias objeto das saídas contempladas com redução na base de cálculo.

§ 2º O disposto nesta cláusula aplica-se, também, à importação desses produtos, desde que sem similar produzido no país e a operação esteja beneficiada por isenção ou redução a zero das alíquotas dos impostos de importação e sobre produtos industrializados.

§ 3º A comprovação da ausência de similar produzido no país deverá ser feita por laudo emitido por entidade representativa do setor, de abrangência nacional, ou por órgão federal especializado.

Cláusula segunda A fruição do benefício de que trata este Convênio fica condicionado à comprovação do efetivo emprego das mercadorias e bens nas obras a que se refere a cláusula anterior e outros controles exigidos pelo Estado.

Cláusula terceira Este Convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional.

Manaus, AM, 25 de julho de 1997.

ANEXO I

	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	CÓDIGO NCM

	03 conj.
	TURBINAS
	8410.13.00

	03 conj.
	GERADOR
	8501.64.00

	03 conj.
	COMPORTAS VAGÃO T. ÁGUA
	7308.90.90

	04 conj.
	COMP. SEG. VERTEDOURO
	7308.90.90

	02 conj.
	PONTE ROLANTE
	8426.11.00

	02 conj.
	PÓRTICO ROLANTE T. ÁGUA/VERTEDOURO
	8426.12.00

	01 conj.
	PÓRTICO ROLANTE T. SUCÇÃO
	8426.12.00

	01 conj.
	SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DA CASA DE FORÇA E SE

SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E COMANDO COM TENSÃO INFERIOR A 1000V.
	8537.10.20

8537.10.30

8537.10.90

	01 conj.

07 peças
	SISTEMA AUXILIAR ELÉTRICO PARA A CASA DE FORÇA, TOMADA D'ÁGUA, VERTEDOURO E SE CONSISTINDO DE:

CONJUNTO DE PAINÉIS DE CONTROLE E COMANDO DE 3.8 KV E CONJUNTO DE PAINÉIS DE CONTROLE COM TENSÃO INFERIOR A 1000 V.

TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR, 1200 KVA
	8537.10.20

8537.10.30

8537.10.90

8504.22.00

	03 peças
	TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR, 225KVA
	8504.21.00

	01 conj.
	SISTEMA DE RELÓGIOS
	9105.99.00

	01 
	CONJUNTO CONVERSORES ESTÁTICOS
	8504.40.10

	01
	CONJUNTO DE ACUMULADORES
	8507.20.90

	06 conj.
	GRADES PARA TOMADA DE ÁGUA
	7308.90.90

	03 conj.
	BARRAMENTOS BLINDADOS
	8544.60.00

	01 conj.
	SISTEMA DE AR DE SERVIÇO 
	8414.80.1

	01 conj.
	SISTEMA DE AR ACIONAMENTO DOS REGULADORES
	8414.80.1

	01 conj.
	SISTEMA PNEUMÁTICO 
	8479.89.40

	01 conj.
	CONJUNTO DE VÁLVULAS
	8481.80.1

	01 conj.
	CONJUNTO DE TUBULAÇÕES
	7306.90.90

	01 conj.
	SISTEMA DE ESGOTAMENTO E DRENAGEM
	8413.81.00

	01 conj.
	COMPORTA ENSECADEIRA TOMADA D'ÁGUA
	7308.90.90

	01 conj.
	COMPORTA ENSECADEIRA VERTEDOURO
	7308.90.90

	01 conj.
	COMPORTA ENSECADEIRA PARA TUBOS DE SUCÇÃO
	7308.90.90

	03 conj.
	BLINDAGEM DE AÇO PARA CONDUTO FORÇADO
	7306.90.90

	04 peças
	TRANSFORMADOR ELEVADOR TRIFÁSICO PARA GERADOR
	8504.23.00

	21 peças
	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 145KV
	8504.31.1

	14 peças
	TRANSFORMADOR POTENCIAL 145 KV
	8504.31.1

	18 peças
	PÁRA-RAIOS
	8535.40

	21 peças
	RELIGADORES
	8535.30.19

8535.30.29

	1.500 ton.
	ESTRUTURAS METÁLICAS
	7308.20.00

	50 peças
	SECCIONADORES
	8535.30.1

	28 peças
	TRANSFORMADORES DE CORRENTE POTENCIAL
	8504.31.1

	15 peças
	TRANSFORMADORES
	8504.23.00

	01 peças
	TRANSFORMADOR REGULADOR 145 KV - 25 mva
	8504.34.00

	14 peças
	DISJUNTOR 145 KV
	8535.29.00

	04 peças
	PILARES/VIGAS
	7308.90.90

	100 km
	CABOS CONTROLE FORÇA 0,6/1,0 KV/15 KV
	8544.60.00

	12.182 conj.
	LEITOS PARA CABOS
	7326.19.00

	03 peças
	DISJUNTOR 15 KV
	8535.2

	100 KM
	CABO OPOW
	8544.70

	1.000 peças de cada.
	LUMINÁRIAS EM GERAL/REATORES/LÂMPADAS
	9405.40.90

8504.10.00

8539.32.00

8539.39.00

	29 peças
	CHAVES SECCIONADAS TRIPOLARES / MONOPOLARES 13,8 KV
	8535.30

	
	DIVISOR CAPACITIVO 138KV
	8543.8

	115 ton.
	CABO PÁRA-RAIOS
	7312.10

	
	CABOS DE COBRE
	7413.00

	600 ton.
	CABOS DE ALUMÍNIO
	8544.60.00

	245 peças
	TUBOS DE ALUMÍNIO
	7608.10.00

	300 peças
	ISOLADORES E COLUNAS DE ISOLADORES
	8546.20.00

	16.500 peças
	ISOLADORES E COLUNAS DE ISOLADORES
	8546.10.00

	01 conj.
	CENTRAL TELEFÔNICA
	8517.1

	600 m.
	CABO OPTICO
	8544.70

	27.000 peças
	CONECTORES
	8536.69.90

	2.500 peças
	FERRAGENS
	7326.19.00

	01 conj.
	SISTEMA DE AR CONDICIONADO
	8415.81.10

	
	BOBINAS DE BLOQUEIO 138 KV
	8504.50.00

	01 conj.
	GRUPO MOTOR GERADOR 400 KVA
	8502.13

	01 conj.
	SISTEMA DE VENTILAÇÃO DA CASA DE FORÇA
	8414.59.10

	01 conj.
	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
	8525.20

	01 conj.
	SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
	8531.80.00

	01 conj.
	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE NÍVEL D'ÁGUA
	9031.80.90

	01 peça
	BOMBA HIDRÁULICA 
	8413.70


ANEXO II

	QUANT.
	DESCRIÇÃO
	CÓDIGO NCM

	05
	Grupo turbina-gerador tipo bulbo de 42 MW
	8410.13.00

	05
	Comportas tipo vagão, de emergência, dos tubos de sucção
	7308.90.90

	06
	Comportas tipo segmento, do vertedor
	7308.90.90

	02 
	Stoplogs (08 painéis), da tomada d'água
	7308.90.90

	01
	Stoplog (05 painéis), do vertedor
	7308.90.90

	05
	Grades (50 painéis), da tomada d'água
	7308.90.90

	02
	Pontes rolantes (80/15/1 ton.), da casa de força
	8426.11.00

	01
	Pórtico rolante (40 ton.), da tomada d'água/vertedor
	8426.12.00

	01
	Pórtico rolante (90 ton.), dos tubos de sucção
	8426.12.00

	01
	Sistema de esgotamento das unidades
	8413.81.00

	01
	Sistema de drenagem interna da casa de força
	8413.81.00

	01
	Sistema de ar comprimido de serviço, de 7 bar
	8414.80.1

	01
	Sistema de ar comprimido de alta pressão, dos reguladores das unid.
	8414.80.1

	01 
	Sistema de ventilação da casa de força
	8414.59

	01
	Sistema de água industrial constando de:
Sistema de resfriamento das unidades geradoras
Sistema de água de serviço da C. de força e estrut. Adjacentes
Sistema de proteção contra incêndio dos trafos elevadores
Sistema de drenagem e esgotamento do reserv. de água industrial
Sistema extravasor de reservatório de água industrial
	7306.90.90

	01
	Sistema pneumático de acionamento das válvulas industriais
	8414.80.1

	01
	Grupo gerador díesel, de emergência, da casa de força
	8501.31.20

	01
	Sistema de água potável
	3917.23.00

	01
	Sistema de esgotos sanitários
	3917.23.00

	01
	Elevador passageiros e carga
	8428.10.00

	06
	Transformadores elevadores, da casa de força (01 reserva)
	8504.23.00

	
	Transformadores dos serviços auxiliares
	8504.22.00

	
	Cubículos, dos serviços auxiliares elétricos
	8538.10.00

	
	Baterias, dos serviços auxiliares
	8507.10.10

	
	Conversores CA/CC (carregadores) dos serviços auxiliares
	8504.40.10

	
	Sistema de telefonia, USCC-48VCC
	8517.30

	
	Central telefônica da usina
	8517.30

	
	Central de comando e periféricos, do Sist. De Proteção c/ incêndio
	8537.10

	06
	Transformadores de excitação 
	8504.32.1

	
	Tubos de alumínio (condutor-barramento)
	7608.10.00

	
	Conectores elétricos de alta tensão
	8536.69.90

	
	Isoladores, de disco, de alta tensão
	8546.20.00

	
	Projetores, luminárias, reatores e acessórios
	9405.40.90

8504.10.00

8539.32.00

8539.39.00

	
	Buchas de passagem, isolantes, para a subestação blindada
	8546.20.00

	
	Eletrodutos e acessórios
	3917.39.00

	
	Cabos de força de 138KV, isolados
	8544.60.00

	
	Cabos de força de 13,8KV, isolados
	8544.60.00

	
	Cabos de força de até 1V, isolados
	8544.60.00

	
	Cabos de proteção, controle, alarme e sinalização
	8544.59.00

	
	Sistema de busca-pessoas
	8531.80.00

	
	Seccionadora AT-128KV (p/ conj. de medição externo)
	8535.30.19

8535.30.29

	
	Pára-raios de 138 KV (p/ conj. De medição externo)
	8535.40 

	
	Bandejas para cabos e acessórios
	7326.19.00

	
	Materiais para a malha de aterramento
	7413.00.00

	01
	Subestação blindada a SFs, composta de itens acoplados:
Barramento
Invólucros
Transformadores de correnteTransformadores de potencial
Disjuntores
Seccionadoras c/ lâmina de aterramento
Seccionadoras s/ lâmina de aterramento
Pára-raios
Compressores para SFs
Botijões de SFs
Estruturas suportes dos invólucros
Cubículos de comando/alarme
Cabos BT de interligações
	8544.60.00

4017.00.00

8504.31

8504.31

8535.29.00

8535.30

8535.30

8535.40

8414.80.1

7311.00.00

7308.20.00

8538.10.00

8544.60.00

	01
	Sistema de medição de nível d'água
	9031.80.40

9031.80.50

9031.80.60

9031.80.90

	01
	Sistema de proteção
	8537.10.20

8537.10.30

8537.10.90

	01
	Sistema digital de supervisão e controle
	8537.10.20

8537.10.30

8537.10.90

	01
	Sistema de monitoramento de máquina
	8537.10.20

8537.10.30

8537.10.90

	01
	Sistema de vigilância eletrônica
	8531.80.00


ANEXO III

	QQUANT.
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	CÖDIGO NCM

	02
	Grandes da tomada d'água
	7308.90.90

	02
	Comporta de emergência TA (vagão) 
	7308.90.90

	02 
	Comporta ensecadeira da tomada d'água
	7308.90.90

	02
	Comporta ensecadeira de tubo de sucção
	7308.90.90

	01
	Comporta ensecadeira descarga de fundo
	7308.90.90

	02
	Comporta segmento descarga de fundo
	7308.90.90

	01
	Conduto forçado
	7306.30.00

	01 
	Sistema de controle p/ fluxo residual
	7308.90.90

	04
	Turbinas Francis
	8410.13.00

	04
	Hidrogerador (B) - Gerador e equipamentos associados
	8501.64.00

	04
	Sistema de excitação estática - Gerador e equipamentos associados
	8504.40.29

	01 conj.
	Cubículos blindados (A) - Equipamentos sist. de distribuição MT
	8637.10.90

	03
	Transformador de força - Transformadores elevadores 
	8504.23.00

	01 conj.
	Cubículos Blindados - Equipamentos sistema de distribuição MT
	8537.20.00

	01 conj. 
	Painéis - Equipamentos sistema de distribuição MT
	8537.10.10

	01 conj.
	Painéis - Sistema de proteção e comando digital
	8537.10.19

	01
	Sistema e instalações (G) - Subestação elevadora
	8504.31.19

	01
	Sistema e instalações (G) - Conjunto de interligação trifásica
	7413.00.00

	01
	Sistema e instalações (G) - Sistema de comunicação
	8517.19.99

	01
	Sistema e instalações (G) - Grupo díesel de emergência
	8501.62.00

	01 conj.
	Sistema e instalações (G) - Cablagem e Fiação
	7413.00.00

	01
	Ponte rolante da casa de força
	8426.11.00

	01
	Caminho de rolamento da P. Rolante
	8426.11.00

	01 conj.
	Peças sobressalentes da P. Rolante
	8426.11.00

	01
	Pórtico Rolante Vertedouro
	8426.11.00

	01
	Caminho de rolamento do pórtico rolante
	8426.11.00

	01 conj.
	Peças sobressalentes do pórtico rolante
	8426.11.00

	01
	Máquina limpa grades
	8426.30.00

	01
	Caminho de rolamento da M. L. G.
	8426.30.00

	01 conj.
	Peças sobressalentes para M. L. G.
	8426.30.00

	01
	Sistema monovia c/ toalha elétrica
	8425.11.00

	01
	Estrutura de monovia
	8425.11.00

	01 conj.
	Sobressalentes da monovia
	8425.11.00

	04
	Eixos da turbina c/ peças de acoplamento
	8410.11.00

	02
	Tampas c/ aro de desgaste
	8410.11.00

	02
	Aros de saída c/ aros de desgaste
	8410.11.00

	01
	Jogo de pinos de acoplamento rotor-eixo
	8410.11.00


Nova redação dada ao Anexo IV pelo Conv. ICMS 70/00, efeitos a partir de 25.10.00.

ANEXO IV

	QUANT
	DESCRIÇÃO
	NBM/SH

	
	GERADORES:
	

	2
	gerador hidrelétrico de potência nominal 62,0 mva, 14,4 kv, com rotação nominal de 211,76 rpm, com seus acessórios, sobressalentes e ferramentas para montagem.
	8501.64.00

	
	sistemas de excitação:
	

	2
	sistemas de excitação estática do tipo thyripol - d, completos.
	8501.64.00

	
	cubículos de surto, aterramento e tc’s associados ao gerador:
	

	6
	cubículos (03 por gerador - sendo 01 por fase) para medição de tensão e proteção contra surto.
	8537.10.19

	2
	cubículos (01 por gerador) para o aterramento do gerador.
	8537.10.19

	6
	transformadores de corrente, moldados em epóxi, para utilização no fechamento do neutro.
	8504.31.11

	6
	transformadores de corrente, moldados em epóxi, para utilização nas fases do gerador
	8504.31.11

	
	barramentos blindados de fases isoladas:
	

	2
	conjuntos de barramentos blindados de fases isoladas - tipo powerduct (groupe schneider)
	8544.60.00

	1
	sistema digital de supervisão e controle - sdsc, composto de: 
	8537.10.20

	2
	estações de operação coros os-b45, completas, com mobiliário.
	8537.10.20

	1
	estações coros os-b57 para suporte à manutenção, completa, com mobiliário.
	8537.10.20

	1
	receptor de satélite gps com antena, cabo de antena e saídas seriais, completo 
	8537.10.30

	1
	conjunto de módulo de comunicação com cos - com, completo com estações portáteis, redes de comunicação, unidades de aquisição e controle, programas, painéis, no-break, back-up, sincronismo, etc.
	8537.10.20

	1
	sistema de proteção completo, incluindo a subestação, com painéis de proteção e acessórios
	8537.10.90

	
	serviços auxiliares elétricos:
	

	1
	conjunto de quadros de manobra 15 kv, completos com três cubículos, pa e pg, disjuntores, seccionadoras etc.
	8537.20.00

	
	transformadores auxiliares:
	

	2
	transformador trifásico, imerso em óleo 
	8504.21.00

	2
	transformador de força, trifásico, imerso em óleo isolante
	8504.22.00

	1
	conjunto de cinco quadros, sendo dois de distribuição 380 vca, três de controle de motores, a serem instalados na casa de força da usina.
	8537.20.00

	1
	quadro de alarmes e sinalização (csa).
	8537.20.00

	1
	quadro principal a ser instalado na tomada d' água/vertedouro 380/20 vca.
	8537.20.00

	1
	quadro principal a ser instalado na sub-estação 380/20 vca.
	8537.20.00

	1
	conjunto de quadros, sendo dois principais de 125 vcc, um quadro cc, e três quadros de distribuição nas unidades e área de montagem, a ser instalados na casa de força
	8537.20.00

	1
	conjunto de dois quadros de distribuição 125 vcc, a serem instalados na sub-estação
	8537.20.00

	1
	conjunto de baterias e carregadores completos, com fonte de corrente contínua, para serem 
	8507.10.10

	
	instalados na casa de força e sub-estação.
	8507.20.90

	1
	conjunto de retificadores completos, para a casa de força e sub-estação.
	8504.40.10

	1
	conjunto de acessórios para manutenção: densímetro, termômetros, funis plástico, voltímetro, bombonas plásticas, etc.
	8590.99.00

	1
	grupo gerador diesel
	8502.13.19

	1
	oficina elétrica
	8537.10.20

	1
	sistema de medição de nível d' água
	9031.80.90

	1
	sistema completo de drenagem e esgotamento do reservatório de água
	7306.90.90

	1
	sistema pneumático de acionamento das válvulas
	8414.80.10

	
	cablagem e bandejamento:
	

	1
	conjunto de cabos elétricos de interligação de força, iluminação, telefonia, comando, controle e proteção em baixa tensão, leitos, eletrodutos e acessórios necessários para a montagem e fixação (conectores, ferragens de fixação, terminações diversas)
	3917.39.00

8544.59.00

8544.60.00

	1
	conjunto de interligação com cabos isolados entre o campo do gerador e o painel do sistema de excitação
	7326.19.00

	1
	conjunto de sistemas de aterramento, duas linhas de média tensão, postes de concreto etc.
	7312.10.00

	1
	conjunto de conectores
	8536.89.90

	1
	conjunto de cabos de cobre
	7413.00.00

	1
	conjunto de tubos de alumínio
	7808.10.00

	1
	conjunto de cabos óticos
	8544.70.00

	1
	conjunto de sistemas de iluminação, tomadas etc. e instalações prediais e de comunicação para
	8544.59.00

	1
	a casa de força, tomada d´água, vertedouro e subestação
	8537.10.19

	
	luminárias em geral, reatores, lâmpadas:
	

	1
	conjunto de luminárias em geral, reatores, lâmpadas:
	8504.10.00

8539.32.00

8539.39.00

9405.40.90

	
	sistema de comunicação:
	

	1
	central telefônica completa, com capacidade para 64 troncos e 150 ramais
	8517.30.14

	1
	conjunto de cabos óticos para comunicação
	8544.70.00

	1
	sistema vhf completo, com 9 rádios-portáteis e com 20 canais, com bateria e carregador
	8517.19.99

	1
	transformadores elevadores de tensão
	8504.23.00

	
	sub-estação seccionadora, com chaves seccionadoras, disjuntores, transformadores e pára-raios, composta de:
	

	1
	conjunto de chaves seccionadoras
	8535.30.19

	2
	conjunto de disjuntores
	8535.29.00

	
	conjunto de trafos reguladores
	8504.34.00

	1
	conjunto de conversores estáticos
	8504.40.10

	1
	conjunto de transformadores de potencial e de corrente
	8504.31.19

8504.31.11

	1
	conjunto de pára-raios
	8535.40.90

	1
	conjunto de religadores
	8535.30.19

8535.30.29

	1
	conjunto de malha de terra da se
	7413.00.00

	1
	conjunto de isoladores e colunas de isoladores:
	8546.20.00

8546.10.00

	1
	conjunto de artefatos de concreto da se (pilares, vigas etc.)
	7308.40.00

7308.90.90

	1
	conjunto de aparelhos de ar condicionado para a sala de telecomunicações
	8415.81.10

	1
	conjunto de ventiladores para a sala de controle da sub-estação
	8414.51.90

	1
	sistema de vigilância eletrônica, completo, para toda a usina
	8531.80.99

	
	sistema de medição de faturamento, composto de:
	

	1
	transformadores tc 242 kv, 150 x 300 - 5 - 5 a
	8504.31.11

	1
	transformadores de potência tp 242 kv, 230.000 / 3 - 115 / 115 / 3 - 115 / 115 / 3
	8504.31.19

	1
	painel de medição, tipo 8mu, completo, contendo 2 medidores tipo quantum q220 
	8537.10.99

	
	linhas de transmissão de 230 kv:
	

	6
	linha de transmissão, com aprox. 600m. de extensão.
	8544.60.00

7308.20.00

	1
	linha de transmissão, com aprox. 7.000m. de extensão, para interligação ao sistema
	8544.60.00

7308.20.00

8546.90.00

	1
	sistema de teleproteção e telecomunicação
	8537.10.19

	1
	conjunto de peças sobressalentes para os equipamentos
	8426.11.00

8425.11.00

8410.11.00

	
	turbinas e reguladores:
	

	1
	turbinas kaplan
	8410.13.00

	1
	reguladores de velocidade
	8410.90.00

	
	sistemas mecânicos aux.:
	

	2
	sistema água industrial e serviço, com
	7305.90.90

	2
	conjunto de filtros auto limpantes
	8421.21.00

	1
	conjunto de  válvulas
	8481.10.00

	1
	conjunto de tubulações
	7307.19.20

	1
	sistema de proteção c/incêndio, com
	

	1
	conjunto de  nebulizadores (água nebulizada)
	7305.90.90

	1
	conjunto de hidrantes
	8424.89.00

	1
	conjunto de extintores
	8424.10.00

	1
	sistema de esgotamento, composto de:
	8413.81.00

	1
	conjunto de bombas com motor elétrico
	8413.82.00

	1
	conjunto de  quadro elétrico de aliment. e controle
	8537.10.19

	1
	conjunto de tubulações
	7307.19.20

	1
	sistema de drenagem. composto de:
	8413.81.00

	1
	conjunto de  bomba com motor elétrico
	8413.82.00

	1
	conjunto de  quadro elétrico de aliment. e controle
	8537.10.19

	1
	conjunto de  válvulas
	8481.10.00

	1
	conjunto de tubulações
	7307.19.20

	1
	sistema de ar comprimido e serviço
	8414.59.90

	1
	conjunto de  compressores tipo parafuso
	8414.80.12

	1
	conjunto de  tanques de ar comprimido
	7309.00.90

	1
	conjunto de  quadro elétrico
	8537.10.19

	1
	conjunto de  válvulas
	8481.10.00

	1
	conjunto de  tubulações
	7307.19.20

	1
	sistema de medição de nível
	9031.80.90

	1
	conjunto de  medidores de nível
	9026.10.20

	1
	sistema de tratamento óleo +sep. água/óleo e reservatório, com:
	7309.00.90

	1
	conjunto de  filtro prensa
	8421.29.30

	1
	conjunto de  sistema vent. exaustão e ar condicionado
	8415.81.00

	1
	conjunto de  ventiladores
	8414.59.90

	1
	conjunto de  condicionadores de ar self-contained
	8415.81.10

	1
	conjunto de dutos
	8415.81.10

	
	sistema de ar p/ acionamento válvulas:
	

	1
	conjunto de  válvulas
	8481.10.00

	1
	conjunto de tubulações
	7307.19.20

	
	sistema ar comprimido rebaixamento de água no ts:
	

	1
	conjunto de  compressores tipo parafuso
	8414.80.19

	1
	conjunto de tanques
	7309.00.90

	1
	conjunto de quadros elétricos
	8537.10.19

	1
	conjunto de  válvulas
	8481.10.00

	1
	conjunto de  tubulações
	7307.19.20

	
	sistema água potável / esgoto sanitário:
	

	1
	conjunto de bombas centrifugas
	8413.70.90

	1
	conjunto de  tubulações
	7307.19.20

	
	oficina eletromecânica, composta de:
	

	1
	conjunto de tornos universais
	8458.11.90

	1
	plaina limadora
	8461.10.00

	1
	conjunto de talhas em monovia
	8425.19.90

	2
	furadeiras de coluna
	8459.21.99

	1
	fresadeira de coluna
	8459.21.99

	2
	serras mecânicas
	8461.50.90

	1
	prensa hidráulica
	8462.91.19

	1
	Esmerilhadeiras
	8460.90.90

	2
	máquinas de solda elétrica
	8515.19.00

	1
	sistema de solda oxi-acetileno
	8515.80.90

	2
	mesa de desempeno
	4421.90.00

	2
	Bancadas
	4421.90.00

	1
	conjunto de  armários para ferramentas
	9403.90.90

	1
	estufa para secagem de eletrodos e bobinas
	9406.00.10

	
	equipamentos hidromecânicos:
	

	1
	conjunto de comportas do desvio
	7308.90.90

	1
	conjunto de comportas vagão tomada d'água
	7308.90.90

	1
	conjunto de comportas ensecadeira tomada d’água
	7308.90.90

	3
	comportas segmento vertedouro
	7308.90.90

	2
	comportas ensecadeira do vertedouro
	7308.90.90

	2
	comportas ensecadeira do ts.
	7308.90.90

	3
	conjunto de grades para tomada d'agua
	7308.90.90

	3
	condutos forçado
	7305.31.00

	
	equipamentos de levantamento
	

	1
	pórtico rolante casa de força ( cf)
	8426.19.00

	
	pórtico rolante - ta / vt
	8426.19.00

8426.11.00


Redação anterior acrescido  o Anexo IV pelo Conv. ICMS 27/00, efeitos a partir de 21.08.97 a 25.10.00.

ANEXO IV

	Quant.
	Descrição
	NBM/SH

	
	GERADORES:
	

	2
	Gerador hidrelétrico de potência nominal 62,0 MVA, 14,4 kV, com rotação nominal de 211,76 rpm, com seus acessórios, sobressalentes e ferramentas para montagem.
	8501.64.00

	
	Sistemas de Excitação:
	

	2
	Sistemas de excitação estática do tipo THYRIPOL - D, completos.
	8501.64.00

	
	Cubículos de Surto, Aterramento e TC’s Associados ao Gerador:
	

	6
	Cubículos (03 por gerador - sendo 01 por fase) para medição de tensão e proteção contra surto.
	8537.10.19

	2
	Cubículos (01 por gerador) para o aterramento do gerador.
	8537.10.19

	6
	Transformadores de Corrente, moldados em epóxi, para utilização no fechamento do neutro.
	8504.31.11

	6
	Transformadores de Corrente, moldados em epóxi, para utilização nas fases do gerador
	8504.31.11

	
	Barramentos Blindados de Fases Isoladas:
	

	2
	Conjuntos de barramentos blindados de fases isoladas - tipo POWERDUCT (Groupe Schneider)
	8544.60.00

	1
	Sistema Digital de Supervisão e Controle - SDSC, composto de: 
	8537.10.20

	2
	Estações de Operação COROS OS-B45, completas, com mobiliário.
	8537.10.20

	1
	Estações COROS OS-B57 para suporte à manutenção, completa, com mobiliário.
	8537.10.20

	1
	Receptor de satélite GPS com antena, cabo de antena e saídas seriais, completo 
	8537.10.30

	1
	Conjunto de módulo de comunicação com COS - COM, completo com estações portáteis, redes de comunicação, unidades de aquisição e controle, programas, painéis, no-break, back-up, sincronismo, etc.
	8537.10.20

	1
	Sistema de Proteção Completo, incluindo a Subestação, com painéis de proteção e acessórios
	8537.10.90

	
	Serviços Auxiliares Elétricos:
	

	
	Quadros de Manobra 15 kV, completos com três cubículos, PA e PG, disjuntores, seccionadoras etc.
	8537.20.00

	
	Transformadores Auxiliares:
	

	2
	Transformador trifásico, imerso em óleo 
	8504.21.00

	2
	Transformador de força, trifásico, imerso em óleo isolante
	8504.22.00

	1
	Conjunto de cinco quadros, sendo dois de distribuição 380 VCA, três de controle de motores, a serem instalados na Casa de Força da Usina.
	8537.20.00

	1
	Quadro de Alarmes e Sinalização (CSA).
	8537.20.00

	1
	Quadro Principal a ser instalado na Tomada D' água/Vertedouro 380/20 Vca.
	8537.20.00

	1
	Quadro Principal a ser instalado na Sub-estação 380/20 Vca.
	8537.20.00

	1
	Conjunto de quadros, sendo dois principais de 125 Vcc, um quadro CC, e três quadros de distribuição nas unidades e área de montagem, a ser instalados na Casa de Força
	8537.20.00

	1
	Conjunto de dois quadros de distribuição 125 Vcc, a serem instalados na Sub-estação
	8537.20.00

	1
	Conjunto de baterias e carregadores completos, com fonte de corrente contínua, para serem 
	8507.10.10

	
	Instalados na Casa de Força e Sub-estação.
	8507.20.90

	1
	Conjunto de retificadores completos, para a Casa de Força e Sub-estação.
	8504.40.10

	1
	Conjunto de acessórios para manutenção: densímetro, termômetros, funis plástico, voltímetro, bombonas plásticas, etc.
	8590.99.00

	1
	Grupo Gerador Diesel
	8502.13.19

	1
	Oficina Elétrica
	8537.10.20

	1
	Sistema de medição de nível d' água
	9031.80.90

	1
	Sistema completo de drenagem e esgotamento do reservatório de água
	7306.90.90

	1
	Sistema pneumático de acionamento das válvulas
	8414.80.10

	
	Cablagem e Bandejamento:
	

	1
	Conjunto de cabos elétricos de interligação de força, iluminação, telefonia, comando, controle e 
	3917.39.00

	
	Proteção em baixa tensão, leitos, eletrodutos e acessórios necessários para a montagem e fixação 
	8544.59.00

	
	Do sistema (conectores, ferragens de fixação, terminações diversas etc.), 
	8544.60.00

	
	Interligação com cabos isolados entre o campo do gerador e o painel do sistema de excitação,
	7326.19.00

	
	Sistemas de aterramento, duas linhas de média tensão, postes de concreto etc.
	7312.10.00

	1
	Conj. de conectores
	8536.89.90

	1
	Conj. de cabos de cobre
	7413.00.00

	1
	Conj. de tubos de alumínio
	7808.10.00

	1
	Conj. de cabos óticos
	8544.70.00

	1
	Conjunto de sistemas de iluminação, tomadas etc. e instalações prediais e de comunicação para
	8544.59.00

	
	a Casa de Força, Tomada D´água, Vertedouro e Subestação
	8537.10.19

	
	Luminárias em geral, reatores, lâmpadas:
	9405.40.90

	
	Luminárias em geral, reatores, lâmpadas:
	8504.10.00

8539.32.00

8539.39.00

	
	
	

	
	
	

	1
	Sistema de Comunicação
	8525.10.10

	1
	Central telefônica completa, com capacidade para 64 troncos e 150 ramais
	8517.30.14

	1
	Conjunto de cabos óticos para comunicação
	85.44.70.00

	1
	Sistema VHF completo, com 9 rádios-portáteis e com 20 canais, com bateria e carregador
	8517.19.99

	2
	Transformadores Elevadores de tensão
	8504.23.00

	
	Sub-estação seccionadora, com chaves seccionadoras, disjuntores, transformadores e pára-raios, composta de:
	

	1
	Conj. de chaves seccionadoras
	8535.30.19

	1
	Conj. de disjuntores
	8535.29.00

	1
	Conj. de trafos reguladores
	8504.34.00

	1
	Conj. de conversores estáticos
	8504.40.10

	1
	Conj. de transformadores de potencial e de corrente
	8504.31.19

8504.31.11

	1
	Conj. de Pára-raios
	8535.40.90

	1
	Conj. de religadores
	8535.30.19

8535.30.29

	1
	Conj. de malha de terra da SE
	7413.00.00

	1
	Conj. de isoladores e colunas de isoladores:
	8546.20.00

8546.10.00

	1
	Conj. de artefatos de concreto da SE (pilares, vigas etc.)
	7308.40.00

7308.90.90

	1
	Conj. de aparelhos de ar condicionado para a sala de telecomunicações
	8415.81.10

	1
	Conj. de ventiladores para a sala de controle da Sub-estação
	8414.51.90

	1
	Sistema de Vigilância Eletrônica, completo, para toda a Usina
	8531.80.99

	
	Sistema de Medição de Faturamento, composto de:
	

	6
	Transformadores TC 242 kV, 150 x 300 - 5 - 5 A
	8504.31.11

	6
	Transformadores de potência TP 242 kV, 230.000 / 3 - 115 / 115 / 3 - 115 / 115 / 3
	8504.31.19

	1
	Painel de medição, tipo 8MU, completo, contendo 2 medidores tipo Quantum Q220 
	8537.10.9999

	
	Linhas de Transmissão de 230 KV:
	

	1
	Linha de Transmissão, com aprox. 600m. de extensão.
	8544.60.00

7308.20.00

	1
	Linha de Transmissão, com aprox. 7.000m. de extensão, para interligação ao Sistema
	8544.60.00

7308.20.00

8546.90.00

	1
	Sistema de Teleproteção e Telecomunicação
	8537.10.19

	1
	Conjunto de peças sobressalentes para os equipamentos
	8426.11.00

8425.11.00

8410.11.00

	
	TURBINAS E REGULADORES
	

	2
	Turbinas Kaplan
	8410.13.00

	2
	Reguladores de velocidade
	8410.90.00

	
	SISTEMAS MECÂNICOS AUX.
	

	1
	Sistema água industrial e serviço, com
	7305.90.90

	1
	Conj. de filtros auto limpantes
	8421.21.00

	1
	Conj. Válvulas
	8481.10.00

	1
	Conj. de tubulações
	7307.19.20

	1
	Sistema de proteção c/incêndio, com
	

	1
	Conj. nebulizadores (água nebulizada)
	7305.90.90

	1
	Conj. de hidrantes
	8424.89.00

	1
	Conj. de extintores
	8424.10.00

	1
	Sistema de esgotamento, composto de:
	8413.81.00

	1
	Conj. de bombas com motor elétrico
	8413.82.00

	1
	Conj. quadro elétrico de aliment. e controle
	8537.10.19

	1
	Conj. Válvulas
	8481.10.00

	1
	Conj. de tubulações
	7307.19.20

	1
	Sistema de drenagem. composto de:
	8413.81.00

	1
	Conj. bomba com motor elétrico
	8413.82.00

	1
	Conj. quadro elétrico de aliment. e controle
	8537.10.19

	1
	Conj. Válvulas
	8481.10.00

	1
	Conj. de tubulações
	7307.19.20

	1
	Sistema de ar comprimido e serviço
	8414.59.90

	1
	Conj. compressores tipo parafuso
	8414.80.12

	1
	Conj. tanques de ar comprimido
	7309.00.90

	1
	Conj. quadro elétrico
	8537.10.19

	1
	Conj. Válvulas
	8481.10.00

	1
	Conj. Tubulações
	7307.19.20

	1
	Sistema de medição de nível
	

	1
	Conj. medidores de nível
	9026.10.20

	1
	Sistema de tratamento óleo +sep. água/óleo e reservatório, com:
	7309.00.90

	1
	Conj. filtro prensa
	8421.29.30

	1
	Conj. sistema vent. exaustão e ar condicionado
	

	1
	Conj. Ventiladores
	8414.59.90

	1
	Conj. condicionadores de ar self-contained
	8415.81.10

	1
	Conj. de dutos
	8415.81.10

	
	Sistema de ar p/acionamento válvulas
	

	1
	Conj. Válvulas
	8481.10.00

	1
	Conj. de tubulações
	7307.19.20

	1
	Sistema ar comprimido rebaix. água no TS.
	

	1
	Conj. compressores tipo parafuso
	8414.80.19

	1
	Conj. de tanques
	7309.00.90

	1
	Conj. de quadros elétricos
	8537.10.19

	1
	Conj. Válvulas
	8481.10.00

	1
	Conj. Tubulações
	7307.19.20

	1
	Sistema água potável / esgoto sanitário
	

	1
	Conj. de bombas centrifugas
	8413.70.90

	1
	Conj. Tubulações
	7307.19.20

	1
	Uma oficina eletromecânica, composta de:
	

	2
	Tornos universais
	8458.11.90

	1
	Plaina limadora
	8461.10.00

	2
	Talhas em monovia
	8425.19.90

	1
	Furadeira de coluna
	8459.21.99

	1
	Fresadeira de coluna
	8459.21.99

	2
	Serras mecânicas
	8461.50.90

	1
	Prensa hidráulica
	8462.91.19

	2
	Esmerilhadeiras
	8460.90.90

	2
	Máquinas de solda elétrica
	8515.19.00

	1
	Sistema de solda oxi-acetileno
	8515.80.90

	1
	Mesa de desempeno
	4421.90.00

	2
	Bancadas
	4421.90.00

	1
	Conj. armários para ferramentas
	9403.90.90

	1
	Estufa para secagem de eletrodos e bobinas
	9406.00.10

	
	EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS
	

	3
	Comportas do desvio
	7308.90.90

	2
	Comportas vagão tomada d'água
	7308.90.90

	2
	Comportas ensecadeira tomada dágua
	7308.90.90

	3
	Comportas segmento vertedouro
	7308.90.90

	3
	Comportas ensecadeira do vertedouro
	7308.90.90

	2
	Comportas ensecadeira do TS.
	7308.90.90

	1
	Conj. de grades para tomada d'agua
	7308.90.90

	
	CONDUTO FORÇADO
	7305.31.00

	
	EQUIP. DE LEVANTAMENTO
	

	2
	Pórtico rolante casa de força ( CF)
	8426.19.00

	2
	Pórtico rolante - TA / VT
	8426.19.00

8426.11.00


Acrescido  o Anexo V pelo Conv. ICMS 70/00, efeitos a partir de 25.10.00.

ANEXO V

	QUANT
	DESCRIÇÃO
	NBH/SH

	6
	disjuntores de 345 kv
	8535.29

	1
	disjuntor de  15 kv
	8535.21

	12
	Chaves seccionadoras  345 kv
	8535.30

	2
	chaves isoladoras  15 kv
	8535.30

	2
	Chaves fusíveis de 125 vcc
	8535.30

	12
	pára-raios
	8535.40

	6
	Transformadores de corrente  345 kv
	8504.22

	1
	Transformador auxiliar  13,8 kv / 480 v.
	8504.21

	6
	Transformadores  elevadores
	8504.22

	3
	Torres circuito duplo (subestação)
	7308.20

	2
	painéis (quadros)  480 v.
	8537.10

	4
	Painéis (quadros) corrente contínua
	8537.10

	4 
	Isoladores (colunas/cadeias)
	8546.20

	2
	bancos de baterias
	8504.40

	2
	Carregadores de baterias
	8504.40

	25 Km
	cabos condutores (caa)
	8544.19

	4,2 Km
	cabos pára-raios
	8544.19

	1 
	Conjunto de barramentos blindados
	8537.20

	1 
	conjunto de sistemas de telecomunicação
	8517.30

	1 
	conjunto de sistema de ventilação e condicionamento de ar
	8415.81

	1 
	conjunto de sistema de proteção contra incêndio
	8531.10

	1
	gerador diesel
	8502.11

	10 
	conjunto de componentes para geradores
	8511.50

	10 
	Conjunto de componentes para turbinas
	8410.90

	1 
	conjunto de sistema de supervisão e controle
	8537.10

	1 
	conjunto de sistema de proteção da substação 345 Kv
	8537.10


Acrescido o Anexo VI pelo Conv. ICMS 70/00, efeitos a partir de 25.10.00.

ANEXO VI

	QUANT
	DESCRIÇÃO
	NBH/SH

	04
	Transformadores 250 mva, 550/ - 400/ - 13,8 kv.
	8504.22

	02
	disjuntores tripolares, 550 kv, para manobra de transformadores.
	8535.29

	01
	disjuntor tripolar, 460 kv, para manobra de transformadores
	8535.29

	01
	disjuntor tripolar, 460 kv, para manobra de transformadores e de linha  de transmissão
	8535.29

	07
	transformadores de corrente 550 kv, isolado a papel-óleo ou a SF6, completo com acessórios.
	8504.22

	07
	transformadores de corrente 460 kv, isolado a papel-óleo ou a SF6, completo com acessórios.
	8504.22

	04
	transformadores de potencial capacitivo de 550 kv, ligação fase-terra, para medição, sincronização, releamento e acoplamento de corrente carrier
	8504.22

	04
	transformadores de potencial capacitivo de 460 kv, ligação fase-terra, para medição, sincronização, releamento e acoplamento de corrente carrier
	8504.22

	05
	pára-raios tipo estação, 550 kv, ZnO, 444 kv, 13 kj unipolar, coluna simples ou multipla, conector, contador de descarga, miliamperímetro, anéis anticorona e de equalização.
	8535.40

	05
	pára-raios tipo estação, 460 kv, ZnO, 420 kv, 13 kj unipolar, coluna simples ou multipla, conector, contador de descarga, miliamperímetro, anéis anticorona e de equalização.
	8535.40

	01
	seccionador tripolar, do tipo semi-pantográfica horizontal, com lâmina de terra, 550 kv.
	8535.30

	01
	seccionador tripolar, do tipo semi-pantográfica horizontal, com lâmina de terra, 460 kv.
	8535.30

	04
	seccionadores tripolares, do tipo semi-pantográfica vertical, sem lâmina de terra, 550 kv.
	8535.30

	04
	seccionadores tripolares, do tipo semi-pantográfica vertical, sem lâmina de terra, 460 kv.
	8535.30

	04
	pára-raios, 13,8 kv.
	8535.40

	01
	Painel de distribuição de 460 vca
	8537.20

	01
	Painel de distribuição de 125 vca
	8537.20

	01
	painel para sistema de proteção de transformador de 550-460-13,8kv e respectivos vãos de manobra.
	8537.20

	01
	painel para sistema de aquisição e controle dos vãos de manobra do transformador.
	8537.20

	01
	conjunto de equipamentos dos sistemas de controle, supervisão e monitoramento para a sala de controle local.
	8537.10

	01
	conjunto de dispositivos para complementação de sistema de controle e medição convencional existente.
	8537.10

	01
	conjunto de equipamentos do sistema de controle, supervisão e monitoramento para a sala de controle remoto.
	8537.10

	01
	painel para o sistema de medição de faturamento.
	8537.10

	02
	painéis para sistema de fornecimento ininterrupto de energia para as salas de controle local e remoto.
	8537.10

	01
	equipamento de teste portátil para relés de proteção, com notebook.
	8537.10

	01
	sistema de água nebulizada para o banco de autotransformadores.
	8537.10


Acrescido o Anexo VII pelo Conv. ICMS 99/00, efeitos a partir de 09.01.01.

ANEXO VII

	AHE SANTA CLARA - PARTE MECÂNICA

	Quant.
	Descrição
	NBM/SH

	
	Equipamentos de Sistemas Mecânicos:
	

	
	Turbinas e Reguladores:
	

	3
	Turbinas Francis
	8410.13.00

	3
	Reguladores de velocidade
	8410.90.00

	
	Equipamentos Hidromecânicos:
	

	2
	Comportas do desvio
	7308.90.90

	3
	Conjuntos de grades para tomada d'água
	7308.90.90

	1
	Comporta ensecadeira da tomada d'água
	7308.90.90

	3
	Comportas vagão da tomada d'água
	7308.90.90

	2
	Comportas ensecadeiras  do tubo de sucção
	7308.90.90

	1
	Comporta ensecadeira do vertedouro
	7308.90.90

	3
	Comportas segmento do vertedouro
	7308.90.90

	1
	Sistema de vazão sanitária ( tubo)
	7305.31.00

	3
	Condutos forçados
	7305.31.00

	
	Equipamentos de Movimentação de Cargas:
	

	1
	Ponte rolante da casa de força
	8426.11.00

	1
	Pórtico rolante da tomada d'água e vertedouro
	8426.19.00

	1
	Talha elétrica do tubo de sucção
	8425.39.90

	
	Sistemas Auxiliares Mecânicos:
	

	
	Sistema de Esvaziamento das Unidades:
	

	1
	Conjunto de bombas com motores elétricos
	8413.82.00

	1
	Conjunto de válvulas
	8481.10.00

	1
	Conjunto de tubulações
	7307.19.20

	
	Sistema de Drenagem Interna da Casa de Força:
	

	1
	Conjunto de bombas com motor elétrico
	8413.82.00

	1
	Conjunto válvulas
	8481.10.00

	1
	Conjunto de tubulações    
	7307.19.20

	
	Sistema de Drenagem Interna da Barragem:
	

	1
	Conjunto de bombas com motor elétrico
	8413.82.00

	1
	Conjunto válvulas
	8481.10.00

	1
	Conjunto de tubulações    
	7307.19.20

	
	Sistema de Água Industrial:
	

	1
	Conjunto de filtros auto limpantes
	8421.21.00

	1
	Conjunto de válvulas
	8481.10.00

	1
	Conjunto de tubulações    
	7307.19.20

	
	Sistema de Resfriamento e de Vedação das Unidades Geradoras:
	

	1
	Conjunto de válvulas
	8481.10.00

	1
	Conjunto de tubulações    
	7307.19.20

	
	Sistema de Água de Serviço:
	

	1
	Conjunto de válvulas
	8481.10.00

	1
	Conjunto de tubulações    
	7307.19.20

	
	Sistema de Ar Comprimido e Serviço:
	

	1
	Conjunto de compressores
	8414.80.12

	1
	Conjunto de tanques de ar comprimido.
	7309.00.90

	1
	Conjunto de válvulas
	8481.10.00

	1
	Conjunto de tubulações
	7307.19.20

	
	Sistema Pneumático de Acionamento de Válvulas:
	

	1
	Conjunto de válvulas
	8481.10.00

	1
	Painel pneumático
	8537.20.00

	1
	Conjunto de tubulações
	7307.19.20

	
	Sistema Ar Comprimido e Rebaixamento do N.A. dos Tubos de Sucção:
	

	1
	Conjunto compressores 
	8414.80.19

	1
	Conjunto de tanques
	7309.00.90

	1
	Conjunto de válvulas
	8481.10.00

	1
	Conjunto de tubulações
	7307.19.20

	
	Sistema de Proteção Contra Incêndio nos Transformadores:
	

	1
	Conjunto  nebulizadores e sensores
	7305.90.90

	1
	Conjunto  de válvulas
	8481.10.00

	1
	Conjunto de tubulações
	7307.19.20

	
	Sistema de Coleta e Separação de Água / Óleo:
	

	1
	Separador filtro prensa
	8421.29.30

	
	Sistema de Ventilação:
	

	1
	Conjunto de ventiladores
	8414.59.90

	1
	Conjunto de dutos
	8415.81.10

	
	Sistema de Medição de Níveis D'água:
	

	1
	Conjunto  de medidores de nível
	9026.10.20

	
	Equipamentos dos Sistema Elétricos:
	

	1
	Quadro para os sistemas auxiliares mecânicos
	8537.10.19

	3
	Quadros de controle local das bombas de esvazamento e das bombas de drenagem da casa de força e da barragem
	8537.10.19

	1
	Quadro de controle local das bombas de incêndio
	8537.10.19

	1
	Quadro de controle local dos compressores de ar e serviço
	8537.10.20

	3
	Quadros de controle rebaixamento dos níveis do tubo de sucção
	8537.10.21

	1
	Conjunto de Quadros de controle local dos ventiladores
	8537.10.19

	
	PARTE ELÉTRICA
	

	
	Geradores e Sistemas Associados:
	

	3
	Geradores hidrelétricos de potência nominal 21 MVA, 13,8KV, com rotação nominal  de 257,14 rpm, com seus acessórios, sobressalentes e ferramentas para montagem
	8501.64.00

	3
	Sistemas de excitação estática, tipo THYRIPOL - D
	8501.64.00

	3
	Transformadores trifásicos, imerso em óleo mineral isolante, 230 kVA, 13,8/0,38 kV, para alimentação do sistema de excitação estática
	8504.21.00

	
	Sistema Digital de Supervisão, Controle e Proteção da Usina:
	

	1
	Sistema Digital de Supervisão e Controle (SDSC), completo, para o comando e controle de todos os equipamentos e sistemas da usina, composto de:
	8537.10.20

	2
	Estações de operação COROS OS-77, completa, com mobiliário
	8537.10.20

	2
	Fontes ininterruptas de energia (no-break) para alimentação das 2 estações de operação OS-77
	8504.40.40

	3
	Unidades de Aquisição e Controle (UAC) contendo os CLP (Controladores Lógicos Programáveis) e demais componentes para efetuar o controle, comando e intertravamentos das Unidades Geradoras
	8537.10.20

	1
	Unidade de Aquisição e Controle (UAC) contendo o CLP (Controlador Lógico Programável) e demais componentes para efetuar o controle, comando e intertravamentos dos Serviços Auxiliares da Usina
	8537.10.20

	1
	Unidade de Aquisição e Controle (UAC) contendo o CLP (Controlador Lógico Programável) e demais componentes para efetuar o controle, comando e intertravamentos da Subestação Seccionadora
	8537.10.20

	1
	Unidade de Aquisição e Controle (UAC) contendo o CLP (Controlador Lógico Programável) e demais componentes para efetuar o controle, comando e intertravamentos do vertedouro e tomada d’água
	8537.10.20

	1
	Rede de comunicação de alta velocidade, em fibra ótica, padrão Ethernet, para interligar as Unidades de Aquisição e Controle e as Estações de Operação 0S-77
	8537.10.20

	1
	Programador tipo PG-740 para programação dos CLP (Controladores Lógicos Programáveis) 
	8537.10.20

	1
	Sistema de Proteção Completo, incluindo a Subestação, com painéis de proteção e acessórios, composto de:
	8537.10.90

	3
	Painéis de proteção do gerador, transformador elevador e transformador de serviços auxiliares, contendo os relés de proteção digital e demais componentes necessários
	8537.10.90

	2
	Painéis de proteção primária e suplementar da linha de transmissão 138 kV de interligação da Subestação Seccionadora à Subestação de Nanuque, contendo os relés de proteção digitais e demais componentes necessários
	8537.10.90

	1
	Painel de proteção da linha de transmissão 138 kV de interligação da Casa de Força à Subestação Seccionadora, contendo os relés de proteção digitais e demais componentes necessários
	8537.10.90

	1
	Painel de proteção diferencial de barras de 138 kV, contendo os relés de proteção digitais e demais componentes necessários
	8537.10.90

	1
	Conjunto de acessórios para análise remota da oscilografia de relé, composto de acoplador estrela e software DIGSI com facilidade de comunicação via modem WINDMOD
	8537.10.20

	
	Serviços Auxiliares Elétricos:
	

	3
	Cubículos trifásicos de proteção contra surtos do gerador, com chave seccionadora
	8537.10.19

	3
	Cubículos de fechamento e aterramento do neutro gerador
	8537.10.19

	3
	Transformador trifásico, imerso em óleo mineral isolante, 500 kVA, 13,8/0,38 kV, para alimentação dos serviços auxiliares da usina
	8504.21.00

	
	Conjunto de Quadros de Distribuição em Corrente Alternada (380 VCA):
	

	2
	Quadros principais de 380 VCA (GA e GB)
	8537.20.00

	3
	Centros de Controles de Motores das Unidades (1CM, 2CM, 3CM)
	8537.20.00

	1
	Centro de Controle de Motores de Miscelâneas (CMA)
	8537.20.00

	1
	Quadro Principal da Tomada d’água / vertedouro (T/V)
	8537.20.00

	1
	Quadro Principal da Subestação (S)
	8537.20.00

	
	Conjunto de Quadros de Distribuição em Corrente Contínua (125 VCC):
	

	1
	Quadro Principal de 125 VCC (CC)
	8537.20.00

	4
	Quadros das Unidades das Unidades e Miscelâneas (1CU, 2CU, 3CU e MC)
	8537.20.00

	1
	Quadro de distribuição (LE)
	8537.20.00

	1
	Quadro de Distribuição do Vertedouro (T/VC)
	8537.20.00

	1
	Quadro Principal da Subestação (CD)
	8537.20.00

	1
	Quadro de Distribuição da Subestação (SLE)
	8537.20.00

	1
	Grupo Gerador Diesel 360 Kva, 380 / 220 Vca
	8502.13.19

	
	Conjunto de baterias e carregadores, completos, com fonte de corrente contínua, a serem instalados na Casa de Força e na Subestação:
	

	1
	Conjunto de baterias
	8507.20.90

	1
	Conjunto de carregadores completos com fonte
	8504.40.10

	1
	Conjunto de retificadores completos
	8504.40.29

	
	Conjunto de acessórios para manutenção: densímetro, termômetros, funis plásticos, voltímetro, bombonas plásticas, etc:
	

	1
	Conjunto de densímetros
	9025.80.00

	1
	Conjunto de termômetros
	9025.11.90

	1
	Conjunto de voltímetro
	9030.39.19

	1
	Conjunto de funis e bombonas plásticas
	3926.90.90

	
	Cablagem e Bandejamento:
	

	1
	Conjunto de cabos elétricos de interligação de força, iluminação, telefonia, comando, controle e proteção
	8544.20.00

	1
	Conjunto de proteção em baixa tensão, leitos, eletrodutos e acessórios necessários para a montagem e fixação
	8544.59.00

	
	Acessórios do sistema (conectores, ferragens de fixação, terminações diversas etc):
	

	1
	Conjunto de conectores e terminações diversas
	8536.90.90

	1
	Conjunto de ferragens de fixação
	7326.19.00

	1
	Conjunto de interligação com cabos isolados entre o campo do gerador e o painel do sistema de excitação
	8544.20.00

	
	Sistema de Aterramento:
	

	1
	Conjunto de conectores
	8536.90.90

	1
	Conjunto de cabos de cobre
	8544.11.00

	1
	Conjunto de tubos de alumínio
	7608.20.00

	
	Sistema de iluminação, tomadas e instalações prediais:
	

	
	Conjunto de materiais para o sistema de iluminação, tomadas e instalações prediais para a Casa de Força, Tomada D'água, Vertedouro, Subestação e Barragem:
	

	1
	Conjunto de quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros suportes
	8537.10.19

	1
	 Conjunto de condutores elétricos
	8544.59.00

	1
	Conjunto de luminárias
	9405.40.90

	1
	Conjunto de reatores
	8504.10.00

	1
	Conjunto de lâmpadas
	8539.29.10

	
	Conjunto de luminárias em geral, reatores, lâmpadas:
	

	1
	Conjunto de luminárias
	9405.40.90

	1
	Conjunto de reatores
	8504.10.00

	1
	Conjunto de lâmpadas
	8539.29.10

	
	Sistema de Comunicação:
	

	1
	Central telefônica completa, com capacidade para 64 troncos e 150 ramais
	8517.30.14

	
	Sistema de Teleproteção e Telecomunicação:
	

	2
	Equipamentos de carrier digital, completo
	8537.10.19

	2
	Bobinas de bloqueio
	8504.50.00

	2
	Equipamentos multiplexadores
	8537.10.19

	2
	Caixas de sintonia fase-terra
	8537.10.19

	2
	Painéis elétricos, dimensões (2.200x600x400)mm
	8537.10.19

	
	Sistema de Vigilância Eletrônica:
	

	1
	Sistema de vigilância eletrônica completo, constituído por central de monitoramento, estações remotas, pontos de ronda, sensores e sirenes
	8531.10.90

	
	Transformadores Elevadores:
	

	2
	Transformadores elevadores 13,8 / 138 kV, potência 22 MVA
	8504.23.00

	
	Subestação seccionadora p/ ampliações e modificações nas subestações de Nanuque e Teófilo Otoni:
	

	1
	Conjunto de chaves seccionadoras
	8535.30.19

	1
	Conjunto de disjuntores
	8535.29.00

	1
	Conjunto de transformadores de potencial e de corrente
	8504.31.19

	1
	Conjunto de pára-raios
	8535.40.90

	1
	Conjunto de malha de terra
	7413.00.00

	1
	Conjunto de isoladores e colunas de isoladores
	8546.90.00

	1
	Conjunto de artefatos de concreto (pilares, vigas etc.)
	7308.90.90

	1
	Sistema de vigilância eletrônica, completo, para toda a usina
	8531.10.90

	
	Sistema de medição de faturamento, composto de:
	

	1
	Painel de medição de faturamento, completo, contendo 2 medidores de energia
	8537.10.19

	
	Linhas de transmissão de 138 KV:
	

	3
	Linhas de Transmissão, com aproximadamente 300 m de extensão, para interligação da Casa de Força à Subestação Seccionadora
	8544.60.00

	1
	Linha de Transmissão, com aproximadamente 24 km de extensão, para interligação da Subestação Seccionadora à Subestação de Nanuque
	8544.60.00

	
	Peças sobressalentes:
	

	1
	Conjunto de turbinas Francis e sistemas associados
	8410.13.00

	2
	Geradores e sistemas associados
	8501.64.00”


Acrescido  o Anexo VIII pelo Conv. ICMS 77/01, efeitos a partir de 09.08.01.

ANEXO VIII

	DESCRIÇÃO
	QUANTIDADE
	NBM/SH

	EQUIPAMENTO MECÂNICO
	
	
	

	 
	Grupo Gerador a Gás
	
	1
	und.
	

	 
	
	  Turbina
	
	
	8502.39.00

	 
	
	  Gerador
	
	
	8502.39.00

	 
	
	  Equipamentos Auxiliares ( MSD Acessórios)
	
	
	8502.39.00

	 
	Grupo Gerador a Vapor
	
	1
	und.
	

	 
	
	  Turbina
	
	
	8502.39.00

	 
	
	  Gerador
	
	
	8502.39.00

	 
	
	  Equipamentos Auxiliares ( MSD Acessórios)
	
	
	8502.39.00

	 
	Caldeira a Vapor ( 210 t/h )
	
	1
	und.
	8402.11.00

	 
	Tubos de Aço ( Chaminé de By-Pass )
	
	1
	und.
	7305.31.00

	 
	Trocadores de Calor
	
	2
	und.
	8419.50.10

	 
	Condensador
	
	1
	und.
	8404.20.00

	 
	Desaerador
	
	1
	und.
	8404.10.10

	 
	Torre de Resfriamento
	
	1
	und.
	8419.89.99

	 
	Torre de Resfriamento Temporário
	
	3
	und.
	8419.89.99

	 
	Tanques ( Ciclo Simples )
	
	2
	und.
	7309.00.90 

	 
	Tanques ( Ciclo Combinado )
	
	3
	und.
	7309.00.90 

	 
	Estação Redutora Gás
	
	1
	und.
	8479.89.99

	 
	Sistema de Desmineralização
	
	1
	und.
	8421.21.00

	 
	Compressor de ar
	
	2
	und.
	8414.80.12

	 
	Bombas temporária p/Sist.Temp.Resfriamento
	
	2
	und.
	8413.70.90

	 
	Bombas para Sist. Resfriamento
	
	8
	und.
	8413.70.90

	 
	Bombas Anti-incêndio
	
	4
	und.
	8413.70.90

	 
	Bombas Extração Condensado
	
	2
	und.
	8413.70.90

	 
	Bombas Caldeira
	
	2
	und.
	8413.70.90

	 
	Estrutura Metálica para Suporte Tubulação
	
	
	
	7308.90.10 - Ex 01

	 
	Válvulas de ferro ou aço
	
	
	
	

	 
	
	  Válvula de Retenção
	15
	und.
	8481.30.00

	 
	
	  Válvula Borboleta
	64
	und.
	8481.80.97

	 
	
	  Válvula Esfera
	10
	und.
	8481.80.95

	 
	
	  Válvula Globo
	5
	und.
	8481.80.94

	 
	
	  Válvula Gaveta
	24
	und.
	8481.80.93

	 
	
	  Válvula de Alívio
	
	
	8481.40.00

	 
	Válvulas Motorizadas
	
	3
	und.
	8481.80.99

	 
	Válvulas de Regulação e Controle
	
	1
	und.
	8481.80.99

	 
	Tubulação 
	
	
	
	

	 
	
	  Aço Inox
	8
	ton
	7304.41.00

	 
	
	  Ferro ou Aço
	100
	ton
	7304.31.10

	 
	
	  Polietileno
	1600
	ml
	3917.21.00

	 
	Conexões
	
	
	
	

	 
	
	  Aço Inox
	200
	und.
	7307.23.00

	 
	
	  Ferro ou Aço
	600
	und.
	7307.19.20

	 
	
	  Polietileno
	500
	und.
	3917.40.00

	 
	Ponte Rolante
	
	1
	und.
	8426.11.00

	EQUIPAMENTO ELÉTRICO
	
	
	

	 
	Transformadores
	
	4
	und.
	8504.23.00

	 
	Transformadores auxiliares MT/BT
	
	9
	und.
	8504.21.00

	 
	Substação Elétrica (equip. Alta Tensão )
	
	1
	conj.
	8537.20.00

	 
	Substação Elétrica (Torres )
	
	1
	conj.
	7308.20.00

	 
	Disjuntor do Gerador ( Ciclo Simples )
	
	1
	und.
	8535.29.00

	 
	Barramento Bus Duct
	
	2
	und.
	8544.60.00

	 
	Baterias
	
	2
	conj.
	8507.30.90

	 
	Carregadores de Baterias
	
	2
	conj.
	8504.40.10

	 
	Cabos
	
	
	

	 
	
	Cabos de Alta Tensão enterrado
	820
	ml
	8544.60.00

	 
	
	Cabos de Alta Tensão LT ( Grosbeak + OPGW )
	40.000
	ml
	8544.70.90

	 
	
	Cabos de Média Tensão Terminais
	6.000
	ml
	8544.60.00

	 
	
	Cabos de Baixa Tensão
	22.100
	ml
	8544.60.00

	 
	
	Cabo de Cobre
	15.000
	ml
	8544.60.00

	 
	Painéis
	
	
	

	 
	
	Painéis de Média Tensão
	2
	conj
	8537.20.00

	 
	
	Painéis Aux. da Subestação
	1
	conj
	8537.10.90

	 
	
	Painéis MCC
	5
	conj
	8537.10.90

	 
	
	Painéis auxiliares de Baixa Tensão
	3
	conj
	8537.10.90

	 
	
	Painéis de Distribuição secundária B.T.
	3
	conj
	8537.10.90

	 
	
	Power center Painéis de Baixa Tensão
	5
	conj
	8537.10.90

	 
	Proteções
	
	14
	conj
	8537.10.20

	 
	UPS ( Non-break )
	
	2
	conj
	8504.40.40

	 
	Gerador Diesel de Emergência
	
	1
	conj
	8502.13.19

	 
	Iluminação
	
	1
	conj
	9405.40.10

	EQUIPAMENTO INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE
	
	
	

	 
	Sistema de Controle e Supervisão Distribuído ( DCS )
	5
	conj
	9032.89.90


Acrescido o Anexo IX pelo Conv. ICMS 92/01, efeitos a partir de 22.10.01.

ANEXO IX

	DESCRIÇÃO
	QUANTIDADE
	CLASSIFICAÇÃO FISCAL  -  NCM

	TURBINAS E ACESSÓRIOS

	Turbina Francis de 5155 kW, 514,29 rpm                                        
	2
	8410.13.00

	Reguladores de velocidade                                                           
	2
	8410.90.00

	VÁLVULAS E HIDROMECÂNICOS

	Válvula borboleta DN mm, HD=59m                                        
	2
	8481.80.97

	Comporta ensecadeira da T.  A.                                                   
	1
	7308.90.90

	Grade removível da T. A.                                                              
	1
	7308.90.90

	Comporta vagão da galeria de desvio                                         
	1
	7308.90.90

	Comporta ensecadeira da sucção p/ C.F.                                    
	1
	7308.90.90

	EQUIPAMENTOS DE LEVANTAMENTO

	Monovia com talha elétrica de 100kN p/ T.A. 
	1
	8425.39.90

	Ponte rolante de 300kN p/ CF                                                     
	1
	8426.11.00

	Monovia com talha elétrica de 50 kN para TS
	1
	8425.39.90

	SISTEMAS AUXILIARES MECÂNICOS                                                      

	Sistema de drenagem e esgotamento da casa de força               

	Conjunto de bombas com motores elétricos
	1
	8413.82.00

	Conjunto de válvulas
	1
	8481.10.00

	Conjunto de tubulações
	1
	7307.19.20

	Sistema de água de resfriamento e serviço                                      

	Conjunto de filtro de limpeza automática
	1
	8421.21.00

	Conjunto de transdutor de pressão 
	1
	9032.89.90

	Conjunto de manômetro
	1
	9026.20.10

	Conjunto de chave de nível tipo bóia
	1
	9026.10.20

	Conjunto de tubulações
	1
	7307.19.20

	Compressor portátil                                                                             
	1
	8414.80.19

	Tubulações, válvulas e acessórios                                                   

	Conjunto de tubulações
	1
	7307.19.20

	Conjunto de válvulas
	1
	8481.10.00

	Conjunto de acessórios (conexões de aço)  
	1
	7307.99.00

	Sistema de medição hidráulica                        

	Conjunto de medidores de nível
	1
	9026.10.20

	Conjunto de pressostatos
	
	9032.20.00

	Ar condicionado para a sala de comando                                        

	Condicionador de ar self-contained, condensação à água
	1
	8415.81.10

	Conjunto de dutos de ar condicionado
	1
	8415.81.11

	GERADOR, SISTEMA DE EXCITAÇÃO E REGULAÇÃO

	Gerador de 5,6 MVA , 6,9 kV, 514,29 rpm, cos fi = 0,9, com sistema de excitação brush-less, com sistema de regulação                                                             
	2
	8501.64.00

	Cubículos de 6,9 kV                                                                                    

	Cubículos de surtos em 6,9 kV                                                                       
	2
	8537.10.19

	Cubículos de neutro em 6,9 kV                                                                       
	2
	8537.10.19

	Cubículos de disjuntor de 6,9kV para o gerador                       
	2
	8537.20.00

	Cubículo de 6,9 kV para alimentação do trafo elevador
	1
	8537.20.00

	Cubículo de 6,9kv para alimentação dos serviços auxiliares
	1
	8537.20.00

	Sistema de comando e controle digital da usina                                        

	Sistema de comando e controle digital da usina (fat. como cubículo)
	1
	8537.10.20

	Conj. de painéis de comando, controle e proteção                                                     
	1
	8537.10.90

	Painel de sincronização                                                                                           
	1
	8537.10.90

	Sistema de proteção                                                                                                
	1
	8537.10.20

	Serviços auxiliares elétricos                                                 

	Cj. de painéis de serviços auxiliares principal de C.A
	1
	8537.10.90

	Painel de serviços auxiliares de 125VC.C.
	1
	8537.10.90

	Quadro das bombas de drenagem                                              
	1
	8537.20.00

	Quadro de distribuição de força para a casa de força
	1
	8537.20.00

	Quadro de distribuição de força para a TA
	1
	8537.20.00

	Conjunto de baterias e carregador de 125VCC/150 Ah

	Conjunto de baterias
	1
	8507.20.90

	Conjunto de carregadores completos com fonte
	1
	8504.40.10

	Conjunto de retificadores completos
	1
	8504.40.29

	Transformador de serviços auxiliares -150 kVA  
	2
	8504.21.00

	SUBESTAÇÃO DE 69 kV
	
	

	Transformador de 10/12,5MVA; 6,9/69KV                                 
	1
	8504.23.00

	Disjuntores de 72,5kV, 25kA                                                      
	1
	8535.29.00

	Seccionador de abertura lateral de 72,5kV s/ motorização
	2
	8535.30.21

	Seccionador de abertura vertical, com lâmina de terra de 72,5kV s/ motor           
	1
	8535.30.21

	Pára-raios de 60kV, 10kA                                                                                       
	9
	8535.40.90

	Transformador de potência de 72,5kV                                                                   
	3
	8504.31.11

	Transformador de corrente de 72,5kV c/ 3 núcleos
	3
	8504.31.11

	Painel de serviços auxiliares de 125VCC                                                               
	1
	8537.10.90

	Painel de serviços auxiliares de 220VCA                                                               
	1
	8537.10.90

	Pórticos e suportes de concreto                                                                             
	1
	7308.90.90

	Materiais de instalação (conectores e terminações diversas)
	1
	8536.90.90

	Malha de terra                                                                                                         
	1
	7413.00.00

	Iluminação                                                                                                             

	Conjunto de quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros suportes
	1
	8537.10.19

	Conjunto de condutores elétricos
	1
	8544.59.00

	Conjunto de iluminárias
	1
	9405.40.90

	Conjunto de reatores
	1
	8504.10.00

	Conjunto de lâmpadas
	1
	8539.29.10


Acrescido o Anexo X pelo Conv. ICMS 39/02, efeitos a partir de 08.04.02.

ANEXO X

	D E S C R I Ç Ã O
	NBM/SH
	QUANT.

	EQUIPAMENTOS DO SISTEMA MECÂNICO
	
	

	TURBINAS E REGULADORES
	
	

	Turbinas Kaplan, eixo vertical, potência nominal de 112,25MW, na queda líquida de 25,8mca, com rotação nominal de 105,88 1/min e de disparo de 305 1/min. 
	8410.13.00
	3

	Reguladores de velocidade. 
	8410.90.00
	3

	Válvulas Borboleta
	8481.80.97
	3

	EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS
	
	

	Comportas do desvio
	7308.90.90
	3

	Comporta Ensecadeira do Vertedouro
	7308.90.90
	1

	Comporta Segmento do Vertedouro
	7308.90.90
	10

	Conjunto de Grades para Tomada d´Agua
	7308.90.90
	9

	Comporta Ensecadeira da Tomada d´Agua
	7308.90.90
	9

	Comporta Vagão do Tubo de Sucção
	7308.90.90
	6

	Válvula Borboleta
	7305.31.00
	1

	Válvula Dispersora
	7305.31.00
	1

	Comporta Ensecadeira               
	7305.31.00
	1

	Grade
	7305.31.00
	1

	Blindagem do Conduto Forçado
	7305.31.00
	1

	EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
	
	

	Ponte Rolante da Casa de Força
	8426.11.00
	1

	Pórtico Rolante do Vertedouro
	8426.11.00
	1

	Pórtico Rolante da Tomada d´Agua
	8426.11.00
	1

	Pórtico Rolante do Tubo de Sucção
	8426.11.00
	1

	Máquina Limpa Grades
	8426.49.00
	1

	Talha Elétrica e Monovia da Tomada D'Água
	8425.11.00
	1

	Talha Elétrica e Monovia do Tubo de Sucção
	8425.11.00
	1

	SISTEMAS AUXILIARES MECÂNICOS
	
	

	Sistema de Esgotamento e Enchimento
	
	1

	Conj. de bombas com motores elétricos
	8413.82.00
	1

	Conj. Válvulas
	8481.10.00
	1

	Conj. de tubulações
	7305.31.00
	1

	Sistema de Drenagem da Casa de Força
	8413.82.00
	1

	Conj. de Bombas com motor elétrico
	8413.82.00
	1

	Conj. Quadro elétrico de alimentação e controle
	8537.10.19
	1

	Conj. Válvulas
	8481.10.00
	1

	Conj. de  tubulações    
	7305.31.00
	1

	Sistema de Água Industrial
	8421.21.00
	1

	Sistema de Água de Serviço
	8421.21.00
	1

	Sistema de Água Potável
	8481.10.00
	1

	Estação de tratamento de água com conj de bombas centrífugas
	8413.70.90
	1

	Coletor de resfriamento
	8421.21.00
	1

	Conj. de  tubulações    
	7307.1920
	1

	Conj. de caixas d'água
	3925.10.00
	1

	Sistema de Água de Resfriamento e Vedação das Unidades Geradoras
	
	

	Conj. Válvulas
	8481.10.00
	1

	Conj. de  tubulações
	7305.31.00
	1

	Conj. de Filtros
	8421.21.00
	1

	Sistema de Ar Comprimido de Serviço
	
	

	Conj. Compressores ou tipo parafuso 8414.80.19
	8414.80.12
	1

	Conj. Tanques de ar comprimido
	7309.00.90
	1

	Conj. Quadro elétrico
	8537.1019
	1

	Conj. Válvulas
	8481.10.00
	1

	Conj. Tubulações
	7305.31.00
	1

	Sistema Pneumático de Acionamento de Válvulas
	8414.59.90
	1

	Sistema de Ar Comprimido para Rebaixamento do N.ª nos Tubos de Sucção
	9031.8090
	1

	Sistema de Proteção Contra Incêndio + Hidrantes
	
	1

	Conj. Nebulizadores e sensores
	9032.89.82
	1

	Conj. Válvulas
	8481.10.00
	1

	Conj. Tubulações
	7305.31.00
	1

	Conj. de extintores
	8424.10.00
	1

	Conj. de hidrantes
	8424.89.00
	1

	Sistema de Coleta e Separação de Água / Óleo.
	7309.00.90
	1

	Conj. de Bacias Coletoras
	8421.29.30
	1

	Conj. de filtro prensa
	8421.29.30
	1

	Conj. de tubulações
	7305.31.00
	1

	Sistema de Ar Condicionado
	8415.81.10
	1

	Sistema de Ventilação
	8414.59.90
	1

	Conj. de ventiladores
	8414.59.90
	1

	Conj. de condicionadores de ar self-contained
	8415.81.10
	1

	Conj. Tubulações
	7305.31.00
	1

	Conj. de dutos
	7305.31.00
	1

	Sistema de Medições Hidráulicas
	
	

	Conj. de medidores de nível
	9026.10.29
	1

	Conj. de medidores de perda de carga
	9026.10.29
	1

	Conj. de indicadores de equilibrio de pressão
	9026.10.29
	1

	Equipamentos de Sistema Elétricos
	
	

	Quadros para os Sistemas Auxiliares Mecânicos
	8537.10.19
	1

	Conj. de quadros de controle local dos auxiliares mecânicos 
	8537.10.19
	1

	Oficina Eletromecânica
	
	

	Tornos universais
	8458.11.90
	2

	Plaina limadora
	8461.10.00
	1

	Talhas em monovia
	8425.19.90
	2

	Furadeira de coluna
	8459.21.99
	1

	Fresadeira de coluna
	8459.69.00
	1

	Serras mecânicas
	8461.50.90
	2

	Prensa hidráulica
	8462.91.19
	1

	Esmerilhadeiras
	8460.90.90
	2

	Máquinas de solda elétrica
	8515.19.00
	2

	Sistema de solda oxi-acetileno
	8515.80.90
	1

	Mesa de desempeno
	4421.90.00
	1

	Bancadas
	4421.90.00
	2

	Conj. Armários para ferramentas
	9403.90.90
	1

	Estufa para secagem de eletrodos e bobinas
	9406.00.10
	1

	D E S C R I Ç Ã O 
	NBM/SH
	QUANT.

	EQUIPAMENTOS DO SISTEMA ELÉTRICO
	
	

	GERADORES E SISTEMAS ASSOCIADOS
	
	

	Gerador hidrelétrico de potência nominal 116 MVA, 14,4KV, com rotação nominal  de 105,9 rpm, com seus acessórios, sobressalentes e ferramentas para montagem
	8501.64.00
	3

	Sistema de excitação estática
	8501.64.00
	3

	Transformador trifásico, imerso em óleo mineral isolante, potência nominal de 1.750kVA, 14,4KV/Baixa Tensão, para alimentação do sistema de excitação estática
	8504.21.00
	3

	SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE
	
	

	Conjunto de equipamentos para o Sistema Digital de Supervisão e Controle - SDSC, completo, para o comando e controle de todos os equipamentos e sistemas da usina e da subestação
	8537.10.20
	1

	SISTEMA DE PROTEÇÃO
	
	

	Conjunto de Painéis de Proteção de: Unidades Geradoras, Transformadores Elevadores, Transformadores Auxiliares, Subestação e Linhas de Transmissão
	8537.10.90
	1

	Conjunto de acessórios para análise remota da oscilografia de relé, composto de acoplador estrela e software DIGSI com facilidade de comunicação via modem WINDMOD
	8537.10.20
	1

	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS
	
	

	Quadro de Manobra em 15KV 
	8537.10.19 8537.20.00
	2

	Cubículos de proteção contra surtos e de transformadores de potencial e de corrente, 15KV
	8537.10.19
	3

	Cubículos de fechamento e aterramento do neutro do gerador, 15KV
	8537.10.19
	3

	Transformador trifásico, imerso em óleo mineral isolante, 1.250 kVA, 14,4/0,38 KV
	8504.21.00
	6

	Transformador trifásico, imerso em óleo mineral isolante, 225 kVA, 13,8/0,38 KV
	8504.21.00
	2

	Conjunto de Quadros de Distribuição em Corrente Alternada (380 VCA)
	8537.20.00
	1

	Conjunto de Quadros de Distribuição em Corrente Contínua (125 VCC)
	8537.20.00
	1

	Grupo Gerador Diesel 440 KVA, 380 / 220 VCA
	8502.13.19
	1

	Grupo Gerador Diesel 125 KVA, 380 / 220 VCA
	8502.13.19
	1

	Conjunto de Baterias tipo chumbo-ácido e Carregadores de Baterias, completos, com fonte de corrente contínua
	
	

	 - Baterias
	8507.20.90
	1

	 - Carregadores completos com fonte
	8504.40.10
	1

	Conjunto de retificadores, completos
	8504.40.29
	1

	Conjunto de aparelhos e materiais
	
	1

	 - Densímetro
	9025.80.00
	

	 - Termômetro
	9025.11.90
	

	 - Voltímetro
	9030.39.19
	

	 - Funis e Bombonas plásticos
	3926.90.90
	

	CABLAGEM E BANDEJAMENTO
	
	

	Conjunto de cabos de cobre em média tensão 15KV
	8544.11.00
	1

	Conjunto de cabos de cobre em baixa tensão, para interligação de força, iluminação, telefonia, comando, controle e proteção
	8544.11.00
	1

	Conjunto de leitos para cabos, eletrodutos e acessórios necessários para a montagem e fixação
	8547.90.00
	1

	Conjunto de acessórios para a montagem do sistema (conectores, ferragens de fixação, terminações diversas etc.): 
	
	1

	 - Conectores e Terminações diversas
	8536.90.90
	

	 - Ferragens de fixação
	7326.19.00
	

	SISTEMA DE ATERRAMENTO
	
	

	Conjunto de conectores
	8536.90.90
	1

	Conjunto de cabos de cobre nu                                    
	8544.11.00
	1

	Conjunto de tubos de alumínio                                    
	7608.20.00
	1

	Conjunto de acessórios para solda exotérmica (moldes, cartuchos etc.)
	8546.90.00
	1

	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS EM BAIXA TENSÃO
	
	

	Conjunto de materiais para o sistema de iluminação, tomadas e instalações prediais para a Casa de Força, Tomada D'água, Vertedouro, Subestação e Barragem:
	
	1

	 - Quadros, Painéis, Consoles, Cabinas, Armários e outros suportes
	8537.10.19
	

	 - Condutores elétricos
	8544.59.00
	

	Conjunto de Luminárias, reatores, lâmpadas:
	
	1

	 - Luminárias
	9405.40.10
	

	 - Reatores
	8504.10.00
	

	 - Lâmpadas
	8539.29.10
	

	Conj. de aparelhos de ar condicionado para a sala de telecomunicações
	8415.81.10
	1

	SISTEMA VHF
	
	

	Conjunto de equipamentos e materiais para o sistema VHF, compreendendo: antena, rádios fixos e móveis, carregador de baterias, baterias
	8517.30.14
	1

	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIBRAÇÃO
	
	

	Sistema de monitoramento de vibração, completo, compreendendo: sondas de proximidade, rack de instrumentação, módulos de entrada e saída, caixas de junção de cabos, cabos de extensão para transdutores
	8531.10.90
	1

	SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
	
	

	Sistema de vigilância eletrônica completo, constituído por central de monitoramento, câmeras, sensores e sirenes          
	8531.10.90
	1

	TRANSFORMADORES ELEVADORES
	
	

	Transformador elevador 14,4 / 230 kV, potência 116 MVA, imerso em óleo mineral isolante
	8504.23.00
	3

	EQUIPAMENTOS 230KV PARA A SUBESTAÇÃO SECCIONADORA DO UHE AIMORÉS E A SUBESTAÇÃO DE CONEXÃO DA CIDADE DE AIMORÉS
	8537.20.00
	

	Conjunto de chaves seccionadoras tripolares
	8535.30.19
	1

	Conjunto de disjuntores tripolares a SF6
	8535.29.00
	1

	Conjunto de transformadores de potencial e de corrente.
	8504.31.19
	1

	Conjunto de pára-raios
	8535.40.90
	1

	Conjunto de malha de terra
	7413.00.00
	1

	Conjunto de isoladores e colunas de isoladores                                              
	8546.90.00
	1

	Conjunto de artefatos de concreto (estruturas-suportes, pilares, vigas etc.)
	7308.90.90
	1

	Conjunto de estruturas de aço galvanizado para equipamentos e ligações aéreas
	8538.10.00
	1

	Conjunto de conectores
	8536.90.10
	1

	Sistema de Medição de faturamento
	8537.10.19
	1

	Conjunto de Quadros de Proteção de Linha de Transmissão
	8537.20.00
	1

	Conjunto de Quadros de controle em baixa tensão
	8537.10.19
	1

	LINHAS DE TRANSMISSÃO DE 230 kV
	
	

	Linha de Transmissão, com aproximadamente 200m de extensão, para interligação da Casa de Força à Subestação Seccionadora do AHE AIMORÉS
	8544.60.00
	3

	Linha de Transmissão, em circuito duplo, com aproximadamente 5,2 km.de extensão, para interligação da Subestação Seccionadora do AHE AIMORÉS à Subestação de Conexão
	8544.60.00
	1

	PEÇAS SOBRESSALENTES
	
	

	Turbina Francis e Sistemas Associados
	8410.13.00
	1

	Geradores e Sistemas Associados
	8501.64.00
	2


Nova redação dada ao Anexo XI pelo Conv. ICMS 90/02, efeitos a partir de 23.07.02.

ANEXO XI 


	ITEM
	DESCRIÇÃO
	NBM/SH
	QUANTIDADE

	
	EQUIPAMENTOS DO SISTEMA MECÂNICO
	
	

	
	TURBINAS E REGULADORES
	
	

	1
	Turbinas Kaplan, eixo vertical
	8410.1300
	3 cj

	2
	Reguladores de velocidade.
	8410.9000
	3 cj

	
	EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS
	
	

	3
	Comportas do desvio + peças fixas + hastes
	7308.9090
	2 cj

	4
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	2 cj

	5
	Chapas de aço
	7208.5200
	2 cj

	6
	Chapas de aço
	7208.5100
	2 cj

	7
	Parafusos com porcas e arruelas
	7318.1500
	2 cj

	8
	Rolamentos de roletes cilíndricos
	8482.5010
	2 cj

	9
	Perfil de Borracha tipo SBR
	4008.2900
	2 cj

	10
	Buchas autolubrificantes
	8483.3090
	2 cj

	
	
	
	

	11
	Comporta Ensecadeira do Vertedouro + peças fixas + viga pescadora
	7308.9090
	1 cj

	12
	Chapas de aço
	7208.5200
	1 cj

	13
	Chapas de aço
	7208.5100
	1 cj

	14
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	1 cj

	15
	Parafusos com porcas e arruelas
	7318.1500
	1 cj

	16
	Perfil de Borracha tipo SBR
	4008.2900
	1 cj

	17
	Buchas autolubrificantes
	8483.3090
	1 cj

	
	
	
	

	18
	Comporta Segmento do Vertedouro + peças fixas + acionamento
	7308.9090
	3 cj

	19
	Chapas de aço
	7208.5200
	3 cj

	20
	Chapas de aço
	7208.5100
	3 cj

	21
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	3 cj

	22
	Parafusos com porcas e arruelas
	7318.1500
	3 cj

	23
	Rolamentos de roletes cilíndricos
	8482.5010
	3 cj

	24
	Perfil de Borracha tipo SBR
	4008.2900
	3 cj

	25
	Cilindro Hidráulico
	8412.2110
	3 cj

	26
	Unidade Hidráulica
	8479.8999
	3 cj

	27
	Buchas autolubrificantes
	8483.3090
	3 cj

	28
	Quadro elétrico de alimentação e controle
	8537.1019
	3 cj

	
	
	
	

	29
	Conjunto de Grades para Tomada d´Agua + peças fixas + viga pescadora
	7308.9090
	3 cj

	30
	Chapas de aço
	7208.5200
	3 cj

	31
	Chapas de aço
	7208.5100
	3 cj

	32
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	3 cj

	33
	Parafusos com porcas e arruelas
	7318.1500
	3 cj

	34
	Buchas autolubrificantes
	8483.3090
	3 cj

	
	
	
	

	35
	Comporta Ensecadeira da Tomada d´Agua + peças fixas + viga pescadora
	7308.9090
	1 cj

	36
	Chapas de aço
	7208.5200
	1 cj

	37
	Chapas de aço 
	7208.5100
	1 cj

	38
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	1 cj

	39
	Parafusos com porcas e arruelas
	7318.1500
	1 cj

	40
	Perfil de Borracha tipo SBR
	4008.2900
	1 cj

	41
	Buchas autolubrificantes
	8483.3090
	1 cj

	
	
	
	

	42
	Comporta Vagão da Tomada D´Água + peças fixas + acionamento
	7308.9090
	3 cj

	43
	Chapas de aço
	7208.5200
	3 cj

	44
	Chapas de aço 
	7208.5100
	3 cj

	45
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	3 cj

	46
	Parafusos com porcas e arruelas
	7318.1500
	3 cj

	47
	Rolamentos de roletes cilíndricos
	8482.5010
	3 cj

	48
	Perfil de Borracha tipo SBR
	4008.2900
	3 cj

	49
	Cilindro Hidráulico
	8412.2110
	3 cj

	50
	Unidade Hidráulica
	8479.8999
	3 cj

	51
	Buchas autolubrificantes
	8483.30.90
	2 cj

	52
	Quadro elétrico de alimentação e controle
	8537.1019
	3 cj

	
	
	
	

	53
	Comporta Ensecadeira do Tubo de Sucção + peças fixas + viga pescadora
	7308.9090
	6 cj

	54
	Chapas de aço
	7208.5200
	6 cj

	55
	Chapas de aço 
	7208.5100
	6 cj

	56
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	6 cj

	57
	Parafusos com porcas e arruelas
	7318.1500
	6 cj

	58
	Perfil de Borracha tipo SBR
	4008.2900
	6 cj

	59
	Buchas autolubrificantes
	8483.3090
	6 cj

	
	
	
	

	60
	Conduto Forçado
	7305.3100
	3 cj

	61
	Chapas de aço
	7208.5200
	3 cj

	62
	Chapas de aço 
	7208.5100
	3 cj

	63
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	3 cj

	64
	Parafusos com porcas e arruelas
	7318.1500
	3 cj

	
	EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
	
	

	
	
	
	

	65
	Ponte Rolante da Casa de Força + caminho de rolamento
	8426.1100
	2 unid.

	66
	Chapas de aço
	7208.5200
	2 cj

	67
	Chapas de aço 
	7208.5100
	2 cj

	68
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	2 cj

	69
	Parafusos com porcas e arruelas
	7318.1500
	2 cj

	70
	Mancais com rolamentos incorporados
	8483.2000
	2 cj

	71
	Buchas autolubrificantes
	8483.3090
	2 cj

	72
	Redutores
	8483.4010
	2 cj

	73
	Motores elétricos trifásicos
	8501.5210
	2 cj

	74
	Quadro elétrico de alimentação e controle
	8537.1019
	2 cj

	75
	Trilhos
	7302.1010
	2 cj

	76
	Talas de junção e placas de apoio
	7302.4000
	2 cj

	
	
	
	

	77
	Pórtico Rolante do Vertedouro e Tomada D´Água + caminho de rolamento
	8426.1900
	1 unid.

	78
	Chapas de aço
	7208.5200
	1 cj

	79
	Chapas de aço 
	7208.5100
	1 cj

	80
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	1 cj

	81
	Parafusos com porcas e arruelas
	7318.1500
	1 cj

	82
	Mancais com rolamentos incorporados
	8483.2000
	1 cj

	83
	Buchas autolubrificantes
	8483.3090
	1 cj

	84
	Redutores
	8483.4010
	1 cj

	85
	Motores elétricos trifásicos
	8501.5210
	1 cj

	86
	Quadro elétrico de alimentação e controle
	8537.1019
	1 cj

	87
	Trilhos
	7302.1010
	1 cj

	88
	Talas de junção e placas de apoio
	7302.4000
	1 cj

	
	
	
	

	89
	Pórtico Rolante do Tubo de Sucção
	8426.1900
	1 unid.

	90
	Chapas de aço
	7208.5200
	2 cj

	91
	Chapas de aço 
	7208.5100
	2 cj

	92
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	1 cj

	93
	Parafusos com porcas e arruelas
	7318.1500
	1 cj

	94
	Mancais com rolamentos incorporados
	8483.2000
	1 cj

	95
	Buchas autolubrificantes
	8483.3090
	1 cj

	96
	Redutores
	8483.4010
	1 cj

	97
	Motores elétricos trifásicos
	8501.5210
	1 cj

	98
	Quadro elétrico de alimentação e controle
	8537.1019
	1 cj

	99
	Trilhos
	7302.1010
	1 cj

	100
	Talas de junção e placas de apoio
	7302.4000
	1 cj

	
	
	
	

	101
	Talha e Monovia do Poço da Turbina
	8425.1990
	1 unid.

	
	
	
	

	102
	Elevador da Casa de Força
	8428.1000
	1 unid.

	
	SISTEMAS AUXILIARES MECÂNICOS
	
	

	
	Sistema de Esgotamento e Enchimento
	
	

	103
	Bombas centrífugas com motores elétricos
	8413.7090
	1 cj

	104
	Bombas submersíveis
	8413.7010
	1 cj

	105
	Válvulas de Retenção
	8481.3000
	1 cj

	106
	Válvulas solenóide
	8481.8092
	1 cj

	107
	Válvulas gaveta
	8481.8093
	1 cj

	108
	Válvulas globo
	8481.8094
	1 cj

	109
	Válvulas esfera
	8481.8095
	1 cj

	110
	Válvulas borboleta
	8481.8097
	1 cj

	111
	Válvulas com acionamento automático
	8481.8099
	1 cj

	112
	Tubos de aço sem costura
	7304.3910
	1 cj

	113
	Tubos de aço com costura
	7306.3000
	1 cj

	114
	Acessórios e Conexões em aço para tubulações
	7307.1920
	1 cj

	115
	Chapas de aço
	7208.5200
	3 cj

	116
	Chapas de aço 
	7208.5100
	3 cj

	117
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	3 cj

	118
	Quadro elétrico de alimentação e controle
	8537.1019
	1 cj

	119
	Pedestal de manobra e acessórios para válvulas
	8481.9090
	1 cj

	120
	Manômetro
	9026.2010
	1 cj

	121
	Medidores de nível
	9026.1029
	1 cj

	122
	Termostato
	9032.1090
	1 cj

	123
	Pressostato
	9032.2000
	1 cj

	124
	Termômetro
	9025.1190
	1 cj

	
	Sistema de Drenagem da Casa de Força
	
	

	125
	Bombas centrífugas com motores elétricos
	8413.7090
	1 cj

	126
	Bombas submersíveis
	8413.7010
	1 cj

	127
	Válvulas de Retenção
	8481.3000
	1 cj

	128
	Válvulas solenóide
	8481.8092
	1 cj

	129
	Válvulas gaveta
	8481.8093
	1 cj

	130
	Válvulas globo
	8481.8094
	1 cj

	131
	Válvulas esfera
	8481.8095
	1 cj

	132
	Válvulas borboleta
	8481.8097
	1 cj

	133
	Válvulas com acionamento automático
	8481.8099
	1 cj

	134
	Tubos de PVC
	3917.2300
	1 cj

	135
	Tubos de PVC – Outros
	3917.2900
	1 cj

	136
	Tubos de aço sem costura
	7304.3910
	1 cj

	137
	Tubos de aço com costura
	7306.3000
	1 cj

	138
	Acessórios e Conexões em aço para tubulações
	7307.1920
	1 cj

	139
	Chapas de aço
	7208.5200
	3 cj

	140
	Chapas de aço
	7208.5100
	3 cj

	141
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	3 cj

	142
	Quadro elétrico de alimentação e controle
	8537.1019
	1 cj

	143
	Manômetro
	9026.2010
	1 cj

	144
	Medidores de nível
	9026.1029
	1 cj

	145
	Termostato
	9032.1090
	1 cj

	146
	Pressostato
	9032.2000
	1 cj

	147
	Termômetro
	9025.1190
	1 cj

	
	
	
	

	
	Sistema de Água Industrial e de Resfriamento
	
	

	148
	Filtros
	8421.2100
	1 cj

	149
	Válvulas Redutoras de Pressão
	8481.1000
	1 cj

	150
	Válvulas de Retenção
	8481.3000
	1 cj

	151
	Válvulas de Segurança ou de alívio
	8481.4000
	1 cj

	152
	Válvulas solenóide
	8481.8092
	1 cj

	153
	Válvulas gaveta
	8481.8093
	1 cj

	154
	Válvulas globo
	8481.8094
	1 cj

	155
	Válvulas esfera
	8481.8095
	1 cj

	156
	Válvulas borboleta
	8481.8097
	1 cj

	157
	Válvulas com acionamento automático
	8481.8099
	1 cj

	158
	Tubos de aço sem costura
	7304.3910
	1 cj

	159
	Tubos de aço com costura
	7306.3000
	1 cj

	160
	Acessórios e Conexões em aço para tubulações
	7307.1920
	1 cj

	161
	Chapas de aço
	7208.5200
	3 cj

	162
	Chapas de aço
	7208.5100
	3 cj

	163
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	3 cj

	 164
	Quadro elétrico de alimentação e controle
	8537.1019
	1 cj

	165
	Manômetro
	9026.2010
	1 cj

	166
	Medidores de nível
	9026.1029
	1 cj

	167
	Termostato
	9032.1090
	1 cj

	168
	Pressostato
	9032.2000
	1 cj

	169
	Termômetro
	9025.1190
	1 cj

	
	
	
	

	
	Sistema de Água de Serviço
	
	

	170
	Válvulas de Retenção
	8481.3000
	1 cj

	171
	Válvulas solenóide
	8481.8092
	1 cj

	172
	Válvulas gaveta
	8481.8093
	1 cj

	173
	Válvulas globo
	8481.8094
	1 cj

	174
	Válvulas esfera
	8481.8095
	1 cj

	175
	Válvulas borboleta
	8481.8097
	1 cj

	176
	Válvulas com acionamento automático
	8481.8099
	1 cj

	177
	Tubos de aço sem costura
	7304.3910
	1 cj

	178
	Tubos de aço com costura
	7306.3000
	1 cj

	179
	Acessórios e Conexões em aço para tubulações
	7307.1920
	1 cj

	180
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	3 cj

	181
	Chapas de aço
	7208.5200
	3 cj

	182
	Chapas de aço
	7208.5100
	3 cj

	183
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	3 cj

	
	
	
	

	
	Sistema de Água Potável
	
	

	184
	Estação de tratamento de água com conj de bombas centrífugas
	8421.2100
	1 cj

	185
	Caixas d'água
	3925.1000
	1 cj

	186
	Filtros
	8421.2100
	1 cj

	187
	Válvulas Redutoras de Pressão
	8481.1000
	1 cj

	188
	Válvulas de Retenção
	8481.3000
	1 cj

	189
	Válvulas de Segurança ou de alívio
	8481.4000
	1 cj

	190
	Válvulas solenóide
	8481.8092
	1 cj

	191
	Válvulas gaveta
	8481.8093
	1 cj

	192
	Válvulas globo
	8481.8094
	1 cj

	193
	Válvulas esfera
	8481.8095
	1 cj

	194
	Válvulas borboleta
	8481.8097
	1 cj

	195
	Válvulas com acionamento automático
	8481.8099
	1 cj

	196
	Tubos de aço sem costura
	7304.3910
	1 cj

	197
	Tubos de aço com costura
	7306.3000
	1 cj

	198
	Acessórios e Conexões em aço para tubulações
	7307.1920
	1 cj

	199
	Chapas de aço
	7208.5200
	3 cj

	200
	Chapas de aço
	7208.5100
	3 cj

	201
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	3 cj

	202
	Quadro elétrico de alimentação e controle
	8537.1019
	1 cj

	203
	Manômetro
	9026.2010
	1 cj

	204
	Medidores de nível
	9026.1029
	1 cj

	205
	Termostato
	9032.1090
	1 cj

	206
	Pressostato
	9032.2000
	1 cj

	207
	Termômetro
	9025.1190
	1 cj

	
	
	
	

	
	Sistema de Ar Comprimido de Serviço
	
	

	208
	Compressores tipo parafuso 
	8414.8012
	1 cj

	209
	Tanques de ar comprimido
	7311.0000
	1 cj

	210
	Filtros de Ar
	8421.3990
	1 cj

	211
	Válvulas Redutoras de Pressão
	8481.1000
	1 cj

	212
	Válvulas de Retenção
	8481.3000
	1 cj

	213
	Válvulas de Segurança ou de alívio
	8481.4000
	1 cj

	214
	Válvulas solenóide
	8481.8092
	1 cj

	215
	Válvulas gaveta
	8481.8093
	1 cj

	216
	Válvulas globo
	8481.8094
	1 cj

	217
	Válvulas esfera
	8481.8095
	1 cj

	218
	Tubos de aço sem costura
	7304.3910
	1 cj

	219
	Tubos de aço com costura
	7306.3000
	1 cj

	220
	Acessórios e Conexões em aço para tubulações
	7307.1920
	1 cj

	221
	Quadro elétrico de alimentação e controle
	8537.1019
	1 cj

	222
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	3 cj

	223
	Manômetro
	9026.2010
	1 cj

	224
	Medidores de nível
	9026.1029
	1 cj

	225
	Termostato
	9032.1090
	1 cj

	226
	Pressostato
	9032.2000
	1 cj

	227
	Termômetro
	9025.1190
	1 cj

	
	
	
	

	
	Sistema Pneumático de Acionamento de Válvulas
	
	

	228
	Filtros de Ar
	8421.3990
	1 cj

	229
	Válvulas Redutoras de Pressão
	8481.1000
	1 cj

	230
	Válvulas de Retenção
	8481.3000
	1 cj

	231
	Válvulas de Segurança ou de alívio
	8481.4000
	1 cj

	232
	Válvulas solenóide
	8481.8092
	1 cj

	233
	Válvulas gaveta
	8481.8093
	1 cj

	234
	Válvulas globo
	8481.8094
	1 cj

	235
	Válvulas esfera
	8481.8095
	1 cj

	236
	Tubos de aço sem costura
	7304.3910
	1 cj

	237
	Tubos de aço com costura
	7306.3000
	1 cj

	238
	Acessórios e Conexões em aço para tubulações
	7307.1920
	1 cj

	239
	Tubos de aço inox sem costura
	7304.4900
	1 cj

	240
	Tubos de aço inox com costura
	7306.4000
	1 cj

	241
	Acessórios e Conexões em aço inox para tubulações
	7307.2900
	1 cj

	242
	Quadro elétrico de alimentação e controle
	8537.1019
	1 cj

	243
	Manômetro
	9026.2010
	1 cj

	244
	Medidores de nível
	9026.1029
	1 cj

	245
	Termostato
	9032.1090
	1 cj

	246
	Pressostato
	9032.2000
	1 cj

	247
	Termômetro
	9025.1190
	1 cj

	
	
	
	

	
	Sistema de Proteção Contra Incêndio + Hidrantes
	
	

	248
	Bombas centrífugas com motores elétricos
	8413.7090
	1 cj

	249
	Nebulizadores 
	8424.8900
	1 cj

	250
	Sensores
	9032.8982
	1 cj

	251
	Extintores
	8424.1000
	1 cj

	252
	Hidrantes
	8424.8900
	1 cj

	253
	Mangueiras e acessórios
	3917.3900
	1 cj

	254
	Válvulas Dilúvio
	8481.8099
	1 cj

	255
	Válvulas angulares
	8481.8099
	1 cj

	256
	Válvulas Redutoras de Pressão
	8481.1000
	1 cj

	257
	Válvulas de Retenção
	8481.3000
	1 cj

	258
	Válvulas solenóide
	8481.8092
	1 cj

	259
	Válvulas gaveta
	8481.8093
	1 cj

	260
	Válvulas globo
	8481.8094
	1 cj

	261
	Válvulas esfera
	8481.8095
	1 cj

	262
	Válvulas borboleta
	8481.8097
	1 cj

	263
	Válvulas com acionamento automático
	8481.8099
	1 cj

	264
	Tubos de aço sem costura
	7304.3910
	1 cj

	265
	Tubos de aço com costura
	7306.3000
	1 cj

	266
	Acessórios e Conexões em aço para tubulações
	7307.1920
	1 cj

	267
	Chapas de aço
	7208.5200
	3 cj

	268
	Chapas de aço
	7208.5100
	3 cj

	269
	Chapas, barras, perfis e tubos
	7308.9010
	3 cj

	270
	Quadro elétrico de alimentação e controle
	8537.1019
	1 cj

	271
	Manômetro
	9026.2010
	1 cj

	272
	Medidores de nível
	9026.1029
	1 cj

	273
	Termostato
	9032.1090
	1 cj

	274
	Pressostato
	9032.2000
	1 cj

	275
	Termômetro
	9025.1190
	1 cj

	
	Sistema de Coleta e Separação de Água / Óleo Isolante
	
	

	276
	Tubos de aço com costura
	7306.3000
	1 cj

	277
	Acessórios e Conexões em aço para tubulações
	7307.1920
	1 cj

	
	
	
	

	
	Sistema de Filtragem de Óleo
	
	

	278
	Bacias Coletoras
	7309.0090
	1 cj

	279
	Filtro prensa
	8421.2930
	1 unid.

	280
	Tubos de aço com costura
	7306.3000
	1 cj

	281
	Acessórios e Conexões em aço para tubulações
	7307.1920
	1 cj

	
282
	Quadro elétrico de alimentação e controle
	8537.1019
	1 cj

	
	
	
	

	
	Sistema de Ar Condicionado
	
	

	283
	Condicionadores de ar tipo Split-system
	8415.1010
	1 cj

	284
	Tubos de cobre
	7411.1010
	1 cj

	285
	Tubos de PVC
	3917.2300
	1 cj

	286
	Tubos de PVC – outros
	3917.2900
	1 cj

	287
	Quadro elétrico de alimentação e controle
	8537.1019
	1 cj

	288
	Chapas galvanizadas
	7210.4190
	1 cj

	
	
	
	

	
	Sistema de Ventilação
	
	

	289
	Ventiladores
	8414.5990
	1 cj

	290
	Filtros
	8421.2100
	1 cj

	291
	Grelhas , difusores e venezianas
	7616.9900
	1 cj

	292
	Registros 
	9026.1019
	1 cj

	293
	Dutos
	7305.3100
	1 cj

	294
	Quadro elétrico de alimentação e controle
	8537.1019
	1 cj

	295
	Chapas galvanizadas
	7210.4190
	1 cj

	
	
	
	

	
	Sistema de Medições Hidráulicas
	
	

	296
	Medidores de nível
	9026.1029
	1 cj

	297
	Medidores de perda de carga
	9026.1029
	1 cj

	298
	Indicadores de equilíbrio de pressão
	9026.1029
	1 cj

	299
	Tubos de aço sem costura
	7304.3910
	1 cj

	300
	Tubos de aço com costura
	7306.3000
	1 cj

	301
	Acessórios e Conexões em aço para tubulações
	7307.1920
	1 cj

	302
	Tubos de aço inox sem costura
	7304.4900
	1 cj

	303
	Tubos de aço inox com costura
	7306.4000
	1 cj

	304
	Acessórios e Conexões em aço inox para tubulações
	7307.2900
	1 cj

	305
	Quadro elétrico de alimentação e controle
	8537.1019
	1 cj

	
	
	
	

	
	Oficina Eletromecânica
	
	

	306
	Torno universal
	8458.1190
	1 cj

	307
	Plaina limadora
	8461.2090
	1 cj

	308
	Talha e monovia
	8425.1990
	1 cj

	309
	Furadeira de coluna
	8459.2199
	1 cj

	310
	Fresadeira 
	8459.6900
	1 cj

	311
	Serra mecânica
	8461.5090
	1 cj

	312
	Prensa hidráulica
	8462.9119
	1 cj

	313
	Esmerilhadeira
	8460.9090
	1 cj

	314
	Máquinas de solda elétrica
	8515.3900
	1 cj

	315
	Sistema de solda oxi-acetileno
	8515.8090
	1 cj

	316
	Mesa de desempeno
	9017.8090
	1 cj

	317
	Bancada
	4421.9000
	1 cj

	318
	Armário para ferramentas
	9403.2000
	1 cj

	319
	Estufa para secagem de eletrodos e bobinas
	9406.0010
	1 cj

	320
	Jogo de ferramentas
	8467.8900
	1 cj

	
	EQUIPAMENTOS DO SISTEMA ELÉTRICO
	
	

	
	GERADORES E SISTEMAS ASSOCIADOS
	
	

	321
	Gerador hidrelétrico vertical, com seus acessórios, sobressalentes e ferramentas para montagem, Conjunto de CO2
	8501.6400
	3 unid.

	322
	Sistema de excitação estática
	8501.6400

8537.1099
	3 cj

	323
	Barramentos Blindados de Fases Isoladas:

Conjuntos de barramentos blindados de fases isoladas
	8544.6000
	3 cj

	
	
	
	

	
	SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE
	
	

	324
	Estações de operação completas, com mobiliário
	8537.1020
	2 cj

	325
	Estação para suporte à manutenção completa com mobiliário.
	8537.1020
	1 cj

	326
	Receptor de satélite GPS com antena, cabo de antena e saídas seriais completo.
	8537.1030
	1 cj

	327
	Módulo de comunicação com COS - COM, completo com estações portáteis, redes de comunicação, unidades de aquisição e controle, programas, painéis, no-break, back-up, sincronismo, etc.
	8537.1020
	1 cj

	
	
	
	

	
	SISTEMA DE PROTEÇÃO
	
	

	328
	Painéis de Proteção de: Unidades Geradoras, Transformadores Elevadores, Transformadores Auxiliares, Subestação e Linhas de Transmissão
	8537.1090
	1 cj

	329
	Acessórios para análise remota da oscilografia de relé, composto de acoplador estrela e software DIGSI com facilidade de comunicação via modem WINDMOD
	8537.1020
	1 cj

	
	
	
	

	
	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS
	
	

	330
	Quadro de Manobra em 15 kV 
	8537.1019

8537.2000
	1 cj

3 cj

	331
	Cubículos de proteção contra surtos e de transformadores de potencial e de corrente, 15 kV
	8537.1019
	3 cj

	332
	Cubículos de fechamento e aterramento do neutro do gerador, 15KV
	8537.1019
	3 cj

	333
	Transformador trifásico
	8504.2100

8504.3400
	2 unid.

2 unid.

	334
	Transformador de Corrente 
	8504.3111
	12 unid.

	335
	Transformador de Potência
	8504.3119
	9 unid.

	336
	Quadros de Distribuição em Corrente Alternada (380 VCA)
	8537.2000
	1 cj

	337
	Quadros de Distribuição em Corrente Contínua (125 VCC)
	8537.2000
	1 cj

	338
	Grupo Gerador Diesel 380 / 220 VCA
	8502.1319
	1 cj

	
	Conjunto de Baterias tipo chumbo-ácido e Carregadores de Baterias, completos, com fonte de corrente contínua
	
	

	339
	- Baterias
	8507.2090
	1 unid.

	340
	- Carregadores completos com fonte
	8504.4010
	1 unid.

	341
	Retificadores, completos
	8504.4029
	1 cj

	
	Conjunto de aparelhos e materiais
	
	

	342
	- Densímetro
	9025.8000
	1 unid.

	343
	- Termômetro
	9025.1190
	1 unid.

	344
	- Voltímetro
	9030.3919
	1 unid.

	345
	- Funis e Bombonas plásticos
	3926.9090
	1 unid.

	
	
	
	

	
	CABLAGEM E BANDEJAMENTO
	
	

	346
	Cabos de cobre em média tensão 15KV
	8544.1100
	1 cj

	347
	Cabos de cobre em baixa tensão, para interligação de força, iluminação, telefonia, comando, controle e proteção
	8544.1100
	1 cj

	348
	Leitos para cabos, eletrodutos e acessórios necessários para a montagem e fixação
	8547.9000
	1 cj

	
	Conjunto de acessórios para a montagem do sistema (conectores, ferragens de fixação, terminações diversas etc.): 
	
	

	349
	- Conectores e Terminações diversas
	8536.9090
	1 unid.

	350
	- Ferragens de fixação
	7326.1900
	1 unid.

	
	
	
	

	351
	SISTEMA DE ATERRAMENTO
	
	

	352
	Conectores
	8536.9090
	1 cj

	353
	Cabos de cobre nu 
	8544.1100
	1 cj

	354
	Acessórios para solda exotérmica (moldes, cartuchos etc.)
	8536.9090
	1 cj

	355
	Hastes de aterramento
	8536.9090
	1 cj

	
	
	
	

	
	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS EM BAIXA TENSÃO
	
	

	
	Conjunto de materiais para o sistema de iluminação, tomadas e instalações prediais para a Casa de Força, Tomada D'água, Vertedouro, Subestação e Barragem:
	
	

	356
	Quadros, Painéis, Consoles, Cabinas, Armários e outros suportes
	8537.1019
	15 unid.

	357
	Condutores elétricos
	8544.5900
	1 unid.

	
	Conjunto de Luminárias, reatores, lâmpadas:
	
	

	358
	Luminárias
	9405.4010
	1 cj

	359
	Reatores
	8504.1000
	1 cj

	360
	Lâmpadas
	8539.2910
	1 cj

	361
	Aparelhos de ar condicionado
	8415.1010
	1 cj

	
	
	
	

	
	SISTEMA VHF
	
	

	362
	Equipamentos e materiais para o sistema VHF, compreendendo: antena, rádios fixos e móveis, carregador de baterias, baterias
	8517.3049
	1 cj

	
	SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
	
	

	363
	Sistema de vigilância eletrônica completo, constituído por central de monitoramento, câmeras, sensores e sirenes
	8531.1090
	2 cj

	
	
	
	

	
	TRANSFORMADORES ELEVADORES
	
	

	364
	Transformador elevador 13,8 / 138 kV, imerso em óleo mineral isolante
	8504.2300
	3 unid.

	
	
	
	

	
	EQUIPAMENTOS 138 kV PARA A SUBESTAÇÃO SECCIONADORA DO UHE CANDONGA E A SUBESTAÇÃO DE CONEXÃO DA CIDADE DE PONTE NOVA
	
	

	365
	Chaves seccionadoras tripolares
	8535.3019
	1 cj

	366
	Disjuntores tripolares 
	8535.2900
	1 cj

	367
	Transformadores de potencial e de corrente.
	8504.3119
	1 cj

	368
	Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (retificadores, por exemplo) bobinas de reatância e de auto-indução de potência superior a 500 kva
	8504.3400
	1 cj

	369
	Conversores estáticos - carregadores de acumuladores
	8504.3119
	1 cj

	370
	Pára-raios
	8535.4090
	1 cj

	371
	Malha de terra
	7413.0000
	1 cj

	372
	Isoladores e colunas de isoladores 
	8546.9000
	1 cj

	373
	Artefatos de concreto (estruturas-suportes, pilares, vigas etc.)
	7308.9090
	1 cj

	374
	Estruturas de aço galvanizado para equipamentos e ligações aéreas
	8538.1000
	1 cj

	375
	Conectores
	8536.9010
	1 cj

	376
	Quadros de Proteção de Linha de Transmissão
	8537.2000
	1 cj

	377
	Quadros de controle em baixa tensão
	8537.1019
	1 cj

	378
	Aparelhos de ar condicionado para a sala de telecomunicações
	8415.1010
	1 cj

	379
	Ventiladores para a sala de controle da Subestação
	8414.5990
	1 cj

	
	
	
	

	
	LINHAS DE TRANSMISSÃO DE 138 kV
	
	

	380
	Linha de Transmissão para interligação da Casa de Força à Subestação Seccionadora 
	8544.6000
	3 cj

	381
	Linha de Transmissão para interligação da Subestação Seccionadora da UHE CANDONGA à Subestação de Conexão
	8544.6000
	1 cj

	382
	Torres de Sustentação
	7308.2000
	4 cj

	383
	Isoladores
	8546.9000
	4 cj

	
	
	
	

	
	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO
	
	

	384
	Transformadores TC 
	8504.3111
	3 unid.

	385
	Transformadores de potencial - TP
	8504.3119
	3 unid.

	386
	Painel de medição completo
	8537.1090
	1 unid.

	
	
	
	

	
	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
	
	

	387
	Cabos óticos para comunicação
	8544.7010
	1 cj

	388
	Cabos óticos para comunicação
	8544.7030
	1 cj

	
	PEÇAS SOBRESSALENTES
	
	

	389
	Turbina Kaplan e Sistemas Associados
	8410.1300
	1 unid.

	390
	Gerador e Sistemas Associados
	8501.6400
	1 unid.

	391
	Gaxetas, Juntas e Vedações
	4016.9300
	20 cj

	392
	Discos e lonas de freio
	8505.9080
	8 cj

	393
	Bobinas
	8504.5000
	10 cj

	394
	Relés
	8536.4900
	20 cj

	395
	Tiristores
	8541.3019
	5 cj

	396
	Disjuntor
	8536.2000
	30 cj

	397
	Fusível
	8536.1000
	50 cj

	398
	Circuitos Impressos com Componentes
	8538.9010
	20 cj


Redação anterior e acrescido o Anexo XI pelo Conv. ICMS 39/02, efeitos de 08.04.02 a 22.07.02.

ANEXO XI

	DESCRIÇÃO


	NBM/SH
	QUANT.



	Turbinas e Reguladores:

- Turbinas Kaplan

- Reguladores
	8410.13.00

8410.90.00
	3

3

	Geradores 
	8501.64.00
	3

	Transformadores
	8504.23.00
	3

	Sistema de Excitação:

Sistemas de excitação estática do tipo THYRIPOL-D, completos
	8501.64.00
	2

	Cubículos de surto, aterramento e TC’s associados ao Gerador:

Cubículos (03 por gerador - sendo 01 por fase) para medição de tensão e proteção contra surto.

Cubículos (01 por gerador) para o aterramento do gerador.
	8537.10.19

8537.10.19
	6

2

	Transformadores de corrente, moldados em epóxi, para utilização no fechamento do neutro
	8504.31.11
	6

	Transformadores de corrente, moldados em epóxi, para utilização nas fases do gerador
	8504.31.11
	6

	Barramentos Blindados de Fases Isoladas:

Conjuntos de barramentos blindados de fases isoladas - tipo POWERDUCT (Groupe Schneider).
	8544.60.00
	2

	Sistema Digital de Supervisão e Controle - SDSC, composto de:

Estações de operação COROS OS-B45 completas, com mobiliário.

Estação COROS OS-57 para suporte à manutenção completa com mobiliário.

Receptor de satélite GPS com antena, cabo de antena e saídas seriais completo.

Conjunto de módulo de comunicação com COS - COM, completo com estações portáteis, redes de comunicação, unidades de aquisição e controle, programas, painéis, no-break, back-up, sincronismo, etc.
	8537.10.20

8537.10.20

8537.10.30

8537.10.20
	2

1

1

1

	Sistema completo de proteção
	8537.10.90
	1

	Subestação composta de:

- Conjunto de Chaves seccionadoras

- Conjunto de Disjuntores

- Conjunto de Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (retificadores, por exemplo) bobinas de reatância e de auto-indução de potência superior a 500 kva

- Conjunto de Conversores estáticos - carregadores de acumuladores

- Conjunto de Transformadores de potencial e de corrente

- Conjunto de Pára-raios

- Conjunto de Religadores

- Conjunto de malha de terra

- Conjunto de Isoladores e colunas de isoladores

- Conjunto de Artefatos de concreto da SE (pilares, vigas, etc)    

 10% Material p/ andaimes, p/ armação (cofragens) e p/ escoramentos

 5% armações prontas , p/ estruturas de concreto armado ou argamassa armada.

- Conjunto de aparelhos de ar condicionado para a sala de telecomunicações

- Conjunto de ventiladores para a sala de controle da Subestação
	8535.30.19

8535.29.00

8504.34.00

8504.40.10

8504.31.19
8504.31.11

8535.40.90

8535.30.19

8535.30.29

7413.00.00

8546.20.00

8546.10.00

7308.40.00

7308.90.90

8415.81.10

8414.51.90
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

	Sistema de medição de faturamento composto de:

- Transformadores TC 242kV,150 x 300 - 5 - 5A

- Transformadores de potência TP 242kV, 230.000/ 3 - 115/ 115/ 3 - 115/ 115 / 3

- Painel de medição, tipo 8MU, completo, contendo 2 medidores tipo Quantum Q220
	8504.31.11

8504.31.19

8537.10.99


	6

6

1

	Linha de Transmissão de 230kV:

- Linha de Transmissão

- Linha de Transmissão para interligação ao Sistema


	8544.60.00

7308.20.00

8544.60.00

7308.20.00

8546.90.00
	1

1



	Conjunto de peças sobressalentes para os equipamentos
	8426.11.00

8425.11.00

8410.11.00
	1

	Sistema de Comunicação:

- Conjunto de cabos óticos para comunicação

- Sistema VHF completo, com 9 rádios-portáteis e com 20 canais, com bateria e carregador.
	8544.70.00

8517.19.99
	1

1

	Sistema de vigilância eletrônica, completo, para toda a Usina
	8531.80.99
	1

	Sistemas auxiliares elétricos CA e CC

- Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros suportes, com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 8536, para comando elétrico ou distribuição de energia elétrica,  para tensão superior a 1000 V

  Transformadores Auxiliares:

- Transformador Trifásico, imerso em óleo de potência não superior a 650 KVA

- Transformados de força, trifásico, imerso em óleo isolante de potência superior a 650 KVA e não superior a 10.000 KVA

- Conjunto de cinco quadros, sendo dois de distribuição 380 VCA, três de controle de motores a serem instalados na Casa de Força da Usina.

- Quadro de alarmes e sinalização (CSA).

- Quadro principal a ser instalado na Subestação 380/20 Vca.

- Conjunto de Quadros, sendo dois principais de 125 Vcc, um quadro CC e três quadros de distribuição nas unidades e área de montagem, a ser instalado na Casa de Força.

- Conjunto de dois quadros de distribuição 125 Vcc, a serem instalados na Subestação.

- Baterias e carregadores completos, com fonte de corrente contínua, para serem instalados na Casa de Força e Subestação, de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão   

- Ex. 01 - Do tipo utilizado para o arranque dos motores de ignição por compressão, com intensidade de corrente igual ou superior a 90 AH

- Outros

- Retificadores completos, para a Casa de Força e Subestação. Carregadores de acumuladores

- Conjunto de acessórios para manutenção: densímetro, termômetros, funis plástico, voltímetro, bombonas plásticas
	8537.20.00

8504.21.00

8504.22.00

8537.20.00

8537.20.00

8537.20.00

8537.20.00

8537.20.00

8507.10.00

8507.10.00

8507.20.90

8504.40.10

8590.99.00
	1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



	Sistemas de iluminação:

- Conjunto de sistemas de iluminação, tomadas, etc. e instalações prediais e de comunicação para a casa de força, tomada d’água, vertedouro e subestação.

- Conjunto de:

    - Luminárias em geral, reatores, lâmpadas

    - Reatores para lâmpadas ou tubos de descarga

    - Lâmpadas de vapor de mercúrio ou de sódio, lâmpada de halogeneto metálico
	8544.59.00

8537.10.19

9405.40.90

8504.10.00

8593.32.00


	1

1

1

1

1

	Cablagem e bandejamento:

- Conjunto de cabos elétricos de interligação de força, iluminação, telefonia, comando, controle e proteção em baixa tensão, leitos, eletrodutos e acessórios necessários para a montagem e fixação do sistema (conectores, ferragens de fixação, terminações diversas)

- Interligação com cabos isolados entre o campo do gerador e o painel do sistema de excitação, sistemas de aterramento, duas linhas de média tensão, postes de concreto

- Conjunto de Conectores

- Conjunto de cabos de cobre

- Conjunto de tubos de alumínio

- Conjunto de cabos óticos
	3917.39.00

8544.59.00

8544.60.00

7326.19.00

7312.10.00

8536.89.90

7413.00.00

7808.10.00

8544.70.00
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

	- Sistema de medição de nível d’água

- Conjunto de medidores de nível
	9031.80.90

9026.10.20
	1

1

	BSistema água industrial e serviços com:

- Conjunto de filtros auto limpantes

- Conjunto de válvulas

- Conjunto de Tubulações
	8421.21.00

8481.10.00

7307.19.20
	1

1

1

	Sistema de proteção contra incêndio com:

- Conjunto de nebulizadores (água nebulizada)

- Conjunto de hidrantes

- Conjunto de extintores

- Conjunto de tubulações
	7305.90.90

8424.89.00

8424.10.00

7305.90.00
	1

1

1

1

	Sistema de esgotamento composto de:

- Conjunto de bombas com motor elétrico

- Conjunto de Quadro elétrico de alimentação e controle

- Conjunto de Válvulas

- Conjunto de tubulações
	8413.81.00

8413.82.00

8537.10.19

8481.10.00

7307.19.20
	1

1

1

1

1

	Sistema de drenagem composto de:

- Conjunto de bombas com motor elétrico

- Conjunto de Quadro elétrico de alimentação e controle

- Conjunto de Válvulas

- Conjunto de tubulações
	8413.81.00

8413.82.00

8537.10.19

8484.10.00

7307.19.20
	1

1

1

1

1

	Sistema de ar comprimido e serviço

- Conjunto de compressores tipo parafuso

- Conjunto tanque de ar comprimido

- Conjunto de Quadro elétrico

- Conjunto de válvulas

- Conjunto de tubulações
	8414.59.90

8414.80.12

7309.00.90

8537.10.19

8481.10.00

7307.19.20
	1

1

1

1

1

1

	Sistema de tratamento óleo isolante + Separador água/ óleo lubrificante com:

- Conjunto filtro prensa

- Conjunto reservatórios de óleo

- Conjunto tubulação
	8421.29.30

7309.00.90

7307.19.20
	1

1

1

	Sistema de ventilação e exaustão e ar condicionado com:

- Conjunto de Ventiladores

- Com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora

- Conjunto de condicionadores de ar tipo split

- Conjunto de dutos
	8414.59.90

8415.81.10

8415.81.10

8415.81.10
	1

1

1

1

	Sistema de ar para acionamento válvulas:

- Conjunto de válvulas

- Conjunto de tubulações
	8481.10.00

7307.19.20
	1

1

	Sistema água potável:

- Conjunto de bombas centrífugas

- Conjunto de tubulações
	8413.70.90

7307.19.20
	1

1

	Sistema de esgoto sanitário:

- Bombas centrífugas

- Acessórios para Tubos de aço
	8413.70.90

7307.19.20
	1

1

	Grupo gerador diesel de emergência
	8502.13.19
	1

	Oficinas elétrica e mecânica:

- Torno universal

- Plaina limadora

- Talha em monovia

- Furadeira de coluna

- Fresadeira de coluna

- Serra mecânica

- Prensa hidráulica

- Esmerilhadeira

- Máquina de solda elétrica

- Sistema de solda oxi-acetileno

- Outras obras de madeira - Mesa de Desempenho

- Outras obras de madeira - Bancada

- Conjunto de Armário para ferramentas

- Estufa para secagem de eletrodos e bobinas
	8458.11.90

8461.10.00

8425.19.90

8459.21.99

8459.21.99

8461.50.90

8462.91.19

8460.90.90

8515.19.00

8515.80.90

4421.90.00

4421.90.00

9403.90.90

9406.00.10
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

	Equipamentos Hidromecânicos:

Comportas de desvio

Comportas vagão tomada d’água

Comportas ensecadeira tomada d’água

Comportas Segmento vertedouro

Comportas ensecadeira do vertedouro

Comportas ensecadeira do TS

Conjunto de grades para tomada d’água
	7308.90.90

7308.90.90

7308.90.90

7308.90.90

7308.90.90

7308.90.90

7308.90.90
	2

3

1

3

1

6

3

	Conduto forçado
	7305.31.00
	3

	Equipamentos de Levantamento:

- Ponte rolante da casa de força principal

- Pórtico rolante - TA/ VT

- Pórtico rolante - Tubo de sucção

- Ponte rolante de descarga
	8426.19.00

8426.11.00

8426.19.00

8426.11.00

8426.19.00

8426.19.00


	1

1

1

1

1

1


Acrescido o Anexo XII pelo Conv. ICMS 39/02, efeitos a partir de 08.04.02.

ANEXO XII

	D E S C R I Ç Ã O
	NBM/SH
	QUANT.

	Turbinas
	CJ
	8410.13.00
	3

	Equipamentos Hidromecânicos

	Blindagem dos Condutos Forçados
	CJ
	7306.30.00
	3

	Comportas
	CJ
	7308.90.90
	3

	Grades
	CJ
	7308.90.90
	3

	Equipamento de Movimentação de Carga 

	Pontes Rolantes
	CJ
	8426.11.00
	2

	Pórticos Rolantes
	CJ
	8426.12.00
	2

	Serviços Auxiliares Mecânicos

	Geradores
	CJ
	8501.64.00
	3

	Proteção da Unidade
	CJ
	85.37.20.00
	1

	Proteção da SE (Barra)
	CJ
	85.37.20.00
	1

	Proteção Linha de Transmissão
	CJ
	85.37.20.00
	1

	Controle Convencional da Unidade (Restrito)
	CJ
	85.37.20.00
	1

	Controle Convencional da SB (Restrito)
	CJ
	85.37.20.00
	1

	Sistema de Supervisão e Controle Digital
	CJ
	85.37.20.00
	1

	Centro de Cargas de 380Vca
	PAINEL
	85.37.10.90
	1

	Centro de Cargas de 380Vca AS/SB
	PAINEL
	85.37.10.90
	2

	CCM Geral
	PAINEL
	85.37.10.90
	 1

	CCM das Unidades 1/2/3
	PAINEL
	85.37.10.90
	3

	CCM Vertedouro / Tomada D'agua
	PAINEL
	85.37.10.90
	1

	QC Esvaziamento / Drenagem / Óleo de Regulação
	QUADRO
	85.37.10.90
	2

	QC Proteção Contra Incêncdio
	SISTEMA
	85.37.10.90
	1

	QC Esgoto Sanitáio
	SISTEMA
	85.37.10.90
	1

	QC Sistema de AR
	PAINEL
	85.37.10.90
	1

	QC Fuga do óleo / Sistema de Ar do Vertedouro
	PAINEL
	85.37.10.90
	1

	QC Sistema de AR Alta Pressão / rebaixamento
	PAINEL
	85.37.10.90
	1

	QC Sistema de Óleo
	PAINEL
	85.37.10.90
	1

	QC Válvulas do Sistema de Água Industrial
	PAINEL
	85.37.10.90
	1

	Quadro Principal de Iluminação
	PAINEL
	85.37.10.90
	1

	Quadro de Iluminação de Emergência
	PAINEL
	85.37.10.90
	2

	Centro de Cargas de Iluminação
	PAINEL
	85.37.10.90
	1

	Quadro Principal de 125 Vcc da Casa de Força
	QUADRO
	85.37.10.90
	1

	Quadro de Distribuição de 125 Vcc das Unidades/
Geral 
	QUADRO
	85.37.10.90
	4

	Centro de Distribuição de 125 Vcc
	QUADRO
	85.37.10.90
	1

	Fonte de Corrente Contínua de 48 Vcc
	SISTEMA
	85.04.40.29
	1

	Bateria 200 Ah/10h - 48Vcc
	CJ
	85.07.80.00
	2

	Bateria 280 Ah/5h - 125Vcc
	CJ
	85.07.80.00
	2

	Bateria 150Ah/5h - 125 Vcc
	CJ
	85.07.80.00
	2

	Carregador de Baterias 125Vcc/70A
	UN 
	85.04.40.10
	3

	Carregador de Baterias 125Vcc/25A
	UN 
	85.04.40.10
	3

	Grupo Motor Gerador de 560 kVA
	UN 
	85.02.13.90
	1

	Inversor 380 Vca/125Vcc - 220 VCA - 20kVA
	UN 
	85.04.40.29
	2

	Inversor 380 Vca/125Vcc - 220 VCA - 5kVA
	UN 
	85.04.40.29
	2

	Cubículo de Manobra de 13,8 kV
	UN
	85.37.20.00
	1

	Transformador de Serviços Auxiliares 1000kVA - 03
 enrolamentos.
	UN 
	85.04.22.00
	3

	Transformador de Serviços Auxiliares 1000kVA - 02
 enrolamentos
	UN 
	85.04.22.00
	1

	Transformador de Serviços Auxiliares 150kVA - 02
 enrolamentos
	UN 
	85.04.22.00
	4

	Caixa de Concentração para TC´s da SE
	CX
	85.37.10.90
	9

	Caixa de Concentração para TP´s da SE
	CX
	85.37.10.90
	6

	Caixa de Concentração para secundário dos TC´s 
do Gerador
	CX
	85.37.10.90
	3

	Caixa de Concentração para secundário dos TC´s 
	CX
	85.37.10.90
	27

	Cubículo de Proteção contra Surtos
	UN
	85.37.20.00
	3

	Cubículo de Aterramento de Neutro
	UN
	85.37.20.00
	3

	Transformador, Elevador 65MVA, 138kV
	UN 
	85.04.23.00
	3

	Disjuntor SF6 138kV
	UN 
	85.35.29.00
	7

	Seccionador S/LT 138kV
	UN 
	85.35.30.12
	10

	Seccionador C/LT 138kV
	UN 
	85.35.30.12
	3

	Seccionador Semi-Pantográfica 138kV
	UN 
	85.35.30.12
	7

	Seccionador de Aterramento Tripolar 138kV
	UN 
	85.35.30.12
	3

	Pára Raios Zno, 138kV, 10kA
	UN 
	85.35.40.10
	27

	Centelhador para 138kV
	CJ
	85.35.40.10
	1

	Transformador de Corrente 138kV
	UN 
	85.04.31.11
	18

	Transformador de Potencial Indutivo 138kV
	UN 
	85.04.31.19
	16

	Painel de Medição de Faturamento
	PAINEL
	85.37.10.90
	6

	Barramento Blindado Fase e Fechamento de Neutro
15kV, 3500A
	UN 
	85.44.60.00
	5

	Linha de Transmissão de 138kV circuito simples 
	KM
	73.08.20.00
	19

	Linha de Transmissão de 138kV circuito duplo 
	KM
	73.08.20.00
	2

	Linha de Distribuição de 138kV circuito simples 3 x
0,30km
	KM
	73.08.20.00
	0,9


Acrescidos os Anexos XIII e XIV  pelo Conv. ICMS 50/02, efeitos a partir de 03.06.02.

ANEXO XIII

	DESCRIÇÃO
	NBM/SH
	QUANTIDADE

	 
	 
	

	TURBINAS e REGULADORES
	8410.13.00
	3  un

	HIDROMECÂNICOS, BLINDAGEM DO TÚNEL e VAZÃO SANITÁRIA
	 
	

	Comporta Vagão TA + pç fixas
	7308.90.90
	3  cj

	Comporta ensecadeira TA + pç fixas + viga pescadora
	7308.90.90
	1  cj

	Grade removível TA + pç fixas + viga pescadora
	7308.90.90
	3 cj

	Comporta Vagão Desvio + peças fixas
	7308.90.90
	1  cj

	Comporta Ensecadeira Desvio + peças fixas + Tampa do Poço de Aeração
	7308.90.90
	2 cj

	Comporta ensecadeira VE + pç fixas + viga pescadora
	7308.90.90
	1  cj

	Comporta Segmento VE 
	7308.90.90
	3  un

	Comporta ensecadeira TS
	7308.90.90
	6  un

	Conduto do Sistema de Vazão Sanitária
	7305.31.00
	1  un

	Válvula Borboleta do Sistema de Vazão Sanitária
	8481.80.97
	1  un

	Válvula Dispersora do Sistema de Vazão Sanitária
	8481.10.00
	1  un

	Grade Fixa do Sistema de Vazão Sanitária
	7308.90.90
	1  un

	Blindagem do Conduto
	7305.31.00
	3  cj

	EQUIPAMENTOS DE LEVANTAMENTO
	 
	

	Pórtico Rolante TA
	8426.19.00
	1  un

	Máquina Limpa-Grades
	8426.49.00
	1  un

	Pórtico Rolante do VE
	8426.19.00
	1  un

	Ponte Rolante Principal
	8426.11.00
	1  un

	Talha e Monovia TS
	8425.11.00
	1  un

	Elevador
	8428.10.00
	1  un

	Carro Guincho do Desvio com Estrutura
	8426.19.00
	1  un

	SISTEMAS AUXILIARES MECÁNICOS
	 
	

	Sistema de Acionamento Pneumático de Válvulas
	 
	

	Tanques
	7309.00.90
	3  un

	Sistema de Água de Resfriamento e Serviço
	 
	

	Filtros
	8421.21.00
	4  un

	Sistema de Esvaziamento e Enchimento das Unidades
	 
	

	Bombas com motor elétrico
	8413.70.90
	3  un

	Sistema de Drenagem da CF
	 
	

	Bombas com motor elétrico
	8413.70.90
	2  un

	Sistema de Ventilação e Ar Condicionado da CF
	 
	

	Ventiladores
	8414.59.90
	10  un

	Dutos
	7306.90.10
	1  cj

	Sistema de Ar Comprimido de Serviço CF e VE
	 
	

	Compressores
	8414.80.19
	2  un

	Tanques de ar comprimido.
	7311.00.00
	1  un

	Sistema de Proteção Contra Incêndio
	 
	

	Nebulizadores e sensores
	9032.89.82
	1  cj

	Hidrantes
	8424.89.00
	1  cj

	Sistema de Esgoto Sanitário
	 
	

	Fossa séptica de camara única-concreto pré-moldado 
	6810.99.00
	1  cj

	Filtro anaeróbico em concreto pré-moldado
	6810.99.00
	1  cj

	Bomba centrifuga de eixo vertical, com motor elétrico
	8413.70.90
	1  cj

	Bomba dosadora com motor elétrico e cuba
	8413.81.00
	1  cj

	Quadro elétrico para alimentação e controle
	8537.10.19
	1  cj

	Sistema de Água Potável
	 
	

	Estação de tratamento de água
	8413.70.90
	1  cj

	Coletor de resfriamento
	8421.99.90
	1  cj

	Caixas d'água
	3925.10.00
	1  cj

	Sistema de Tratamento de Óleo Lubrificante
	 
	

	Bacias Coletoras
	8421.99.90
	1  un

	Sistema de Medições Hidráulicas
	 
	

	Medidores de nível
	9026.10.29
	2  un

	Medidores de perda de carga
	9032.89.19
	2  un

	Indicadores de equilíbrio de pressão
	9026.20.90
	1 cj

	Tubulações e Válvulas p/ Sistemas Auxiliares Mecânicos
	 
	

	Tubulações    
	7306.90.10
	1 cj

	Válvulas
	8481.10.00
	1 cj

	Sistema de Ar Comprimido para Compensador Síncrono
	 
	

	Compressores
	8414,80.19
	3  un

	Tanques de ar comprimido.
	7311.00.00
	3  un

	Oficina Mecânica
	 
	

	Torno universal
	8458.11.90
	1  un

	Plaina limadora
	8461.20.90
	1  un

	Talha
	8425.19.90
	1  un

	Furadeira de coluna
	8459.21.99
	1  un

	Fresadeira de coluna
	8459.69.00
	1  un

	Serras mecánicas
	8461.50.90
	1  un

	Prensa hidráulica
	8462.91.19
	1  un

	Esmerilhadeiras
	8460.90.90
	1  un

	Máquinas de solda elétrica
	8515.19.00
	1  un

	Sistema de solda oxi-acetileno
	8515.80.90
	1  un

	Mesa de desempeno
	4421.90.00
	1  un

	Bancada
	4421.90.00
	1  un

	Armários para ferramentas
	9403.90.90
	1  un

	Estufa para secagem de eletrodos e bobinas
	9406.00.10
	1  un

	GERADOR e SISTEMA DE EXCITAÇÃO
	8501.64.00
	3  un

	AUXILIARES ASSOCIADOS AO GERADOR
	 
	

	TC de fase e de neutro
	8504.31.11
	3  un

	Conjunto de Cubículos Terminais MT
	8537.10.19
	4  un

	Monitoramento de Descargas Parciais, Entreferro e Vibrações 
	9031.80.90
	3  un

	SISTEMAS COMPLEMENTARES
	 
	

	Sistema Digital de Comando e Controle e de Proteção da CF, VE e SE
	8537.10.20
	2  cj

	Sistema de  Teleproteção
	8517.30.19
	2  cj

	Sistema de Vigilância Eletrônica
	8531.10.90
	2  cj

	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS (CF e VE)
	 
	

	Serviços Auxiliares Elétricos (CF e VE)
	 
	

	Conjuntos de Manobra
	8536.90.10
	1 cj

	Cubículos de proteção contra surtos e de transformadores de potencial e de corrente
	8537.10.19
	3  un

	Cubículos de fechamento e aterramento do neutro gerador
	8537.10.19
	3  un

	Transformador trifásico, imerso em óleo mineral isolante
	8504.23.00
	2  un

	Transformador trifásico
	8504.23.00
	3  un

	Transformador trifásico
	8504.23.00
	2  un

	Conjunto de Quadros de Distribuição em Corrente Alternada
	8537.20.00
	1 cj

	Conjunto de Quadros de Distribuição em Corrente Contínua
	8537.20.00
	1 cj

	Grupo Gerador Diesel
	8501.64.00
	2  un

	Conjunto de Baterias, Carregadores e acessórios
	 
	

	Baterias
	8507.20.90
	3  un

	Carregadores
	8504.40.10
	4  un

	Retificadores
	8504.40.29
	3  un

	Densímetro
	9025.80.00
	3  un

	Termômetros
	9025.11.90
	3  un

	Voltímetro
	9030.39.19
	3  un

	Funis e Bombonas plásticos
	3926.90.90
	1 cj

	Equipamentos de Sistema Elétricos
	 
	

	Quadros para os Sistemas Auxiliares Mecânicos
	8537.10.19
	1 cj

	Quadros de controle local dos auxiliares mecânicos
	8537.10.19
	1 cj

	Cablagem e Bandejamento
	 
	

	Cabos de cobre em média tensão 15KV
	8544.20.00
	1 cj

	Cabos de cobre em baixa tensão
	8544.2000
	1 cj

	Leitos para cabos, eletrodutos e acessórios
	8547.90.00
	1 cj

	Conectores e Terminações diversas
	8536.90.10
	1 cj

	Ferragens de fixação
	7308.40.00
	1 cj

	Cabos de cobre nu
	8544.20.00
	1 cj

	Tubos de alumínio
	7608.2000
	1 cj

	Acessórios para solda exotérmica
	8545.19.90
	1 cj

	Materiais para o sistema de iluminação associado aos equipamentos
	8537.1019
	1 cj

	Condutores elétricos
	8544.5900
	1 cj

	Luminárias
	9405.40.10
	1 cj

	Reatores
	8504.50.00
	1 cj

	Lâmpadas
	8539.2910
	1 cj

	BARRAMENTO BLINDADO
	8544.60.00
	3  un

	TRANSFORMADORES ELEVADORES
	8504.23.00
	3  un

	PÁRA-RAIOS 345kV p/ SE
	8535.40.90
	3  un

	SECCIONADORAS 345kV
	8535.30.19
	3  un

	TRECHO DE LINHA DE INTERLIGAÇÃO  345kV
	8544.60.00
	3  km


ANEXO XIV

1) AHE CAPIM BRANCO I

	DESCRIÇÃO
	NBM/SH
	QUANTIDADE

	 
	 
	 

	EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
	 
	 

	Turbinas Hidráulicas com Reguladores e Acessórios
	8410.13.00
	3 un

	Equipamentos Hidromecânicos, Blindagem e Vazão Sanitária
	 
	 

	Grades removíveis da TA + Peças Fixas + Viga Pescadora
	7308.90.90
	3 un

	Comporta Ensecadeira + Peças Fixas + Viga Pescadora
	7308.90.90
	1 un

	Comporta Vagão da TA + Peças Fixas
	7308.90.90
	3 un

	Comporta Vagão/Ensecadeira do DE + Peças Fixas + Hastes de içamento
	7308.90.90
	2 un

	Comporta Ensecadeira do VE + Peças Fixas + Viga Pescadora
	7308.90.90
	1 un

	Comporta Segmento do VE + Peças Fixas
	7308.90.90
	3 un

	Comporta Ensecadeira do TS + Peças Fixas + Viga Pescadora
	7308.90.90
	3 un

	Conduto Forçado
	7306.30.00
	3 un

	Sistema de Vazão Sanitária
	 
	

	Conduto
	7305.31.00
	1 un

	Válvula Borboleta 
	8481.80.97
	1 un

	Válvula Dispersora
	8481.10.00
	1 un

	Equipamentos de Levantamento
	 
	 

	Ponte Rolante da Casa de Força
	8426.11.00
	1 un

	Pórtico Rolante da Câmara de carga
	8426.30.00
	1 un

	Pórtico Rolante do VE
	8426.30.00
	1 un

	Pórtico Rolante do TS
	8426.30.00
	1 un

	Elevador para Casa de Força
	8428.10.00
	1 un

	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
	
	 

	Geradores Síncronos 
	8501.64.00 
	3 un

	Equipamentos para SE Elevadora de 138 kV 
	
	 

	Disjuntor tripolar, tipo SF6, com acionamento de abertura e fechamento tripolar, eletrohidráulico
	8535.29.00
	6 un

	Secionador tripolar, abertura central, comando motorizado, com lâmina de terra, comando motorizado e montagem horizontal
	8535.30.19
	5 un

	Secionador tripolar, abertura central, comando motorizado, sem lâmina de terra, montagem horizontal
	8535.30.19
	9 un

	Secionador tripolar, comando motorizado, sem lâmina de terra, tipo semi-pantográfica, abertura vertical
	8535.30.19
	5 un

	Pára-raio de 120 Kv
	8535.40.90
	21 un

	Transformador de corrente monofásico, tensão nominal 138 kV
	8504.21.00
	15 un

	Transformador de potencial do tipo indutivo
	8504.21.00
	8 un

	Equipamentos para SE  138 kV de Emborcação ( Bay Remoto )
	 
	 

	Disjuntor tripolar, tipo SF6, com acionamento por de abertura e fechamento tripolar
	8535.29.00
	2 un

	Secionador tripolar, abertura central, comando motorizado, com lâmina de terra, comando motorizado e montagem horizontal
	8535.30.19
	2 un

	Secionador tripolar, abertura central, comando motorizado, sem lâmina de terra, montagem horizontal
	8535.30.19
	4 un

	Secionador tripolar, comando motorizado, sem lâmina de terra, tipo semi-pantográfica, abertura vertical
	8535.30.19
	2 un

	Pára-raio de 120 kV, sendo nove na SE Elevadora
	8535.40.90
	6 un

	Transformador de corrente monofásico, 138 kV
	8504.21.00
	6 un

	Transformador de potencial do tipo indutivo, 138 kV
	8504.21.00
	6 un

	Transformadores Elétricos Principais - 85.500 kVA
	8504.23.00
	3 un

	Barramentos Blindados - 13.800 V
	8544.60.00
	3 un

	Sistema Digital de Supervisão e Controle - SDSC
	8537.20.00
	1 un

	Sistema de Proteção
	8537.10.90
	1 un

	- Sistema de medição de nível d’água

- Conjunto de Medidores de nível
	9031.80.90

9026.10.20
	1 un

1 un 

	Sistema água industrial e serviço com:

- Conjunto de filtros auto limpantes

- Conjunto de válvulas

- Conjunto de Tubulações
	 

8421.21.00

8481.10.00

7307.19.20
	3 un

 1 un

 1 un

	Sistema de proteção contra incêndio com:

- Conjunto de nebulizadores (água nebulizada)

- Conjunto de hidrantes

- Conjunto de extintores

- Conjunto de tubulações
	 

7305.90.00

8424.89.00

8424.10.00

7305.90.00
	 1 un

 1 un

 1 un

 1 un

	Sistema de esvaziamento 

- Bomba Vertical tipo Turbina

- Conjunto de quadro elétrico de alimentação e controle

- Conjunto de Válvulas

- Conjunto de tubulações
	8413.81.00

8413.82.00

8537.10.19

8481.10.00

7307.19.20
	1 un

3 un

 1 un 

 1 un

 1 un

	Sistema de drenagem

- Bomba Vertical tipo Turbina

- Conjunto de quadro elétrico de alimentação e controle

- Conjunto de Válvulas

- Conjunto de tubulações
	8413.81.00

8413.82.00

8537.10.19

8484.10.00

7307.19.20
	1 un

2 un 

 1 un 

1 un

1  un

	Sistema de ar comprimido e serviço

- Conjunto de compressores tipo parafuso

- Conjunto tanque de ar comprimido

- Conjunto de quadro elétrico

- Conjunto de válvulas

- Conjunto de tubulações
	8414.59.90

8414.80.12

7311.00.00

8537.10.19

8481.10.00

7307.19.20
	1 un

2 un

1 un

1 un 

1 un 

1 un

	Sistema coleta e separação de óleo dos Transformadores+ Sistema de drenagem e separação de água/óleo lubrificante

- Conjunto separador por gravidade e placas coalescentes

- Conjunto reservatórios de óleo

- Conjunto tubulação
	7309.00.90

 

8421.29.30

7309.00.90

7307.19.20
	1 un

1  un

1 un

1 un 

	Sistema de ventilação e exaustão e ar condicionado com:

- Ventiladores Centrífugos 70000 m³/h e 60 mmca

- Ventiladores Axiais 10000 m³/h e 20 mmca

- Ventiladores Axiais 10000 m³/h e 15 mmca

- Sistema de resfriamento tipo evaporativo

- Exaustor 9000 m³/h e 15 mmca

- Exaustor 12000 m³/h e 15 mmca

- Exaustor 5000 m³/h e 10 mmca

- Exaustor 8000 m³/h e 15 mmca

- Exaustor 6000 m³/h e 15 mmca
	 

8414.59.90

8415.81.10

8415.81.10

8415.81.10

8414.59.90

8414.59.90

8414.59.90

8414.59.90

8414.59.90
	3 un 

3 un

2 un

1 un 

1un 

2 un

2 un

6 un 

4 un 

	Sistema de ar para acionamento válvulas:

- Conjunto de painéis

- Conjunto de válvulas

- Conjunto de tubulações
	 

8537.10.90

8481.10.00

7307.19.20
	4 un

4 un

1 un

	Sistema água potável:

- ETA compacta

- Conjunto de tubulações
	 

8413.70.90

7307.19.20
	1 un

 1 un

	Sistema de esgoto sanitário

- Bombas centrífugas

- Fossa Séptica

- Filtro anaeróbico

- Acessórios para Tubos de aço
	 

8413.70.90

7307.19.20

8421.21.00

7307.19.20
	1 un

2 un

1 un

1 un

1 un

	Grupo gerador diesel, 300 kVA, 380/ 220 VCA, completo com quadro de controle 
	8502.13.11
	1 un

	Oficinas elétrica e mecânica:

- Torno universal

- Talhas com corrente (2 de 750 kgf e 1 de 1500 kgf)

- Furadeira de coluna

- Fresadora universal

- Serra mecânica

- Prensa hidráulica (manual)

- Esmeril elétrico/manual

- Máquina de solda elétrica

- Sistema de solda oxi-acetileno

- Kit de pistola para pintura e acessórios

- Guincho hidráulico cap. 2000 kgf

- Conjunto de Armário para ferramentas

- Estufa para secagem de eletrodos e bobinas

- Afiadora de Ferramentas

- Bomba de transferência de óleo móvel

- Furadeira manual

- Multímetro digital
	 

8458.11.90

8461.10.00

8425.19.90

8459.21.99

8459.21.99

8461.50.90

8462.91.19

8460.90.90

8515.19.00

8515.80.90

4421.90.00

4421.90.00

9403.90.90

9406.00.10

8414.11.10

8467.11.10

9030.31.00
	  

1 un

3 un

1 un

1 un

1 un

1 un

1 un

1 un

1 un 

1 un

1 un

1 un

1 un

1 un

1 un

1 un

1 un


2)  AHE CAPIM BRANCO II

	DESCRIÇÃO
	NBM/SH
	QUANTIDADE

	 
	 
	 

	Equipamentos Hidromecânicos e  Blindagem 
	 
	 

	Grades removíveis da TA + Peças Fixas + Viga Pescadora
	7308.90.90
	3 un

	Comporta Ensecadeira + Peças Fixas + Viga Pescadora
	7308.90.90
	1un

	Comporta Vagão da TA + Peças Fixas
	7308.90.90
	3 un

	Comporta Vagão/Ensecadeira do DE + Peças Fixas + Hastes de içamento
	7308.90.90
	2 un

	Comporta Ensecadeira do VE + Peças Fixas + Viga Pescadora
	7308.90.90
	1 un

	Comporta Segmento do VE + Peças Fixas
	7308.90.90
	3 un

	Comporta Ensecadeira do TS + Peças Fixas + Viga Pescadora
	7308.90.90
	3 un

	Conduto Forçado
	7306.30.00
	3 un

	Equipamentos de Levantamento
	 
	   

	Ponte Rolante da Casa de Força
	8426.11.00
	1 un

	Pórtico Rolante da TA/VE
	8426.30.00
	1 un

	Pórtico Rolante do TS
	8426.30.00
	1 un

	Elevador para Casa de Força
	8428.10.00
	1 un

	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
	 
	   

	Equipamentos para SE Elevadora de 138 kV 
	 
	 

	Disjuntor tripolar, tipo SF6, com acionamento por molas de abertura e fechamento tripolar
	8535.29.00
	8 un

	Secionador tripolar, abertura central, comando motorizado, com lâmina de terra, comando motorizado e montagem horizontal
	8535.30.19
	7 un

	Secionador tripolar, abertura central, comando motorizado, sem lâmina de terra, montagem horizontal
	8535.30.19
	13 un

	Secionador tripolar, comando motorizado, sem lâmina de terra, tipo semi-pantográfica, abertura vertical
	8535.30.19
	7 un

	Pára-raio de 120 kV
	8535.40.90
	27 un

	Transformador de corrente monofásico, 138 kV
	8504.21.00
	21 un

	Transformador de potencial do tipo indutivo, 138 kV
	8504.21.00
	14 un

	Turbinas Hidráulicas - 71.600 kW

Reguladores
	8410.13.00

8410.90.00
	3 un

1 cj

	Geradores Elétricos - 74.200 kVA
	8501.64.00
	3 un

	Transformadores Elétricos Principais - 74.200 kVA
	8504.23.00
	3 un

	Barramentos Blindados - 13.800 V
	8544.60.00
	3 un 

	Sistema Digital de Supervisão e Controle - SDSC
	8537.20.00
	1 un

	Sistema de Proteção
	8537.10.90
	1 un

	- Sistema de medição de nível d’água

- Conjunto de Medidores de nível
	9031.80.90

9026.10.20
	1 un

1 un

	Sistema água industrial e serviço com:

- Conjunto de filtros auto limpantes

- Conjunto de válvulas

- Conjunto de Tubulações
	 

8421.21.00

8481.10.00

7307.19.20
	3 un

 1 un

 1 un

	Sistema de proteção contra incêndio com:

- Conjunto de nebulizadores (água nebulizada)

- Conjunto de hidrantes

- Conjunto de extintores

- Conjunto de tubulações
	 

7305.90.00

8424.89.00

8424.10.00

7305.90.00
	 1 un

 1 un

 1 un

 1 un

	Sistema de esvaziamento 

- Bomba Vertical tipo Turbina

- Conjunto de quadro elétrico de alimentação e controle

- Conjunto de Válvulas

- Conjunto de tubulações
	8413.81.00

8413.82.00

8537.10.19

8481.10.00

7307.19.20
	1 un

3 un

 1 un

 1 un

 1 un

	Sistema de drenagem 

- Bomba Vertical tipo Turbina

- Conjunto de quadro elétrico de alimentação e controle

- Conjunto de Válvulas

- Conjunto de tubulações
	8413.81.00

8413.82.00

8537.10.19

8484.10.00

7307.19.20
	1 un

2 un

 1 un

1 un

1  un

	Sistema de ar comprimido e serviço

- Conjunto de compressores tipo parafuso

- Conjunto tanque de ar comprimido

- Conjunto de quadro elétrico

- Conjunto de válvulas

- Conjunto de tubulações
	8414.59.90

8414.80.12

7311.00.00

8537.10.19

8481.10.00

7307.19.20
	1 un

2 un

1 un

1 un

1 un

1 un

	Sistema coleta e separação de óleo dos Transformadores + Sistema de drenagem e separação de água / óleo lubrificante 

- Conjunto separador por gravidade e placas coalescentes

- Conjunto reservatórios de óleo

- Conjunto tubulação
	7309.00.90

8421.29.30

7309.00.90

7307.19.20
	1 un

1 un

1  un

1 un

	Sistema de ventilação e exaustão e ar condicionado com:

- Ventiladores Centrífugos 70000 m³/h e 60 mmca

- Ventiladores Axiais 10000 m³/h e 20 mmca

- Ventiladores Axiais 10000 m³/h e 15 mmca

- Sistema de resfriamento tipo evaporativo

-Exaustor 9000 m³/h e 15 mmca

- Exaustor 12000 m³/h e 15 mmca

- Exaustor 5000 m³/h e 10 mmca

- Exaustor 8000 m³/h e 15 mmca

- Exaustor 6000 m³/h e 15 mmca
	 

8414.59.90

8415.81.10

8415.81.10

8415.81.10

8414.59.90

8414.59.90

8414.59.90

8414.59.90

8414.59.90
	3 un

3 un

2 un

1 un

1 un

2 un

2 un

6 un

4 un

	Sistema de ar para acionamento válvulas:

- Conjunto de painéis

- Conjunto de válvulas

- Conjunto de tubulações
	 

8537.10.90

8481.10.00

7307.19.20
	4 un

4 un

1  un

	Sistema água potável:

- ETA compacta

- Conjunto de tubulações
	 

8413.70.90

7307.19.20
	1 un

 1 un

	Sistema de esgoto sanitário:

- Bombas centrífugas

- Fossa Séptica

- Filtro anaeróbico

- Acessórios para Tubos de aço
	 

8413.70.90

7307.19.20

8421.21.00

7307.19.20
	2 un

1 un

1 un

1  un

	Grupo gerador diesel, 300 kVA, 380/ 220 VCA, completo com quadro de controle. 
	8502.13.11
	1 un

	Oficinas elétrica e mecânica:

- Torno universal

- Talhas com corrente (2 de 750 kgf e 1 de 1500 kgf)

- Furadeira de coluna

- Fresadora universal

- Serra mecânica

- Prensa hidráulica (manual)

- Esmeril elétrico/manual

- Máquina de solda elétrica

- Sistema de solda oxi-acetileno

- Kit de pistola para pintura e acessórios

- Guincho hidráulico cap. 2000 kgf

- Conjunto de Armário para ferramentas

- Estufa para secagem de eletrodos e bobinas

- Afiadora de Ferramentas

- Bomba de transferência de óleo móvel

- Furadeira manual

- Multímetro digital
	 

8458.11.90

8461.10.00

8425.19.90

8459.21.99

8459.21.99

8461.50.90

8462.91.19

8460.90.90

8515.19.00

8515.80.90

4421.90.00

4421.90.00

9403.90.90

9406.00.10

8414.11.10

8467.11.10

9030.31.00
	 

1 un

3 un

1 un

1 un

1 un

1 un

1 un

1 un

1 un

1 un 

1un

1 un

1 un

1 un

1 un

1 un

1 un


Acrescido o Anexo XV pelo Conv. ICMS 90/02, efeitos a partir de 23.07.02.

ANEXO XV 

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	NBM/SH
	QUANTIDADE

	
	
	
	

	
	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
	
	

	1
	GERADOR
	85016400
	1 unid.

	2
	SISTEMA DE EXCITAÇÃO
	85016400
	1 unid.

	3
	SISTEMA DE RESFRIAMENTO
	85016400
	1 unid.

	4
	TRANSFORMADOR PRINCIPAL
	85016400
	1 unid.

	5
	TRANSFORMADOR DE UNIDADE 
	85016400
	1 unid.

	6
	TRANSFORMADORES SERVIÇOS AUXILIARES
	85016400
	1 unid.

	7
	PAINEL BLINDADO DE FASE ISOLADA 
	85371090
	3 unid.

	8
	BARRAMENTOS DO GERADOR
	85016400
	1 unid.

	9
	PAINEL DE MÉDIA TENSÃO
	85016400
	1 unid.

	10
	PAINEL DE BAIXA TENSÃO
	85016400
	1 unid.

	11
	BATERIAS E CARREGADORES DE BATERIA
	85016400
	1 cj

	12
	ATERRAMENTO INTERNO E EXTERNO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
	85016400
	1 cj

	13
	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE FORÇA
	85016400
	1 cj

	14
	CABOS
	85016400
	1 cj

	15
	UTILIDADES DA SUBESTAÇÃO
	85016400
	1 cj

	16
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
	85016400
	1 cj

	17
	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES CALDEIRA E UTILIDADES
	84021100
	1 unid.

	
	EQUIPAMENTO MECÂNICO
	
	

	18
	SISTEMA DE QUEIMA DE ALCATRÃO
	84021100
	1 cj

	19
	SISTEMA DE QUEIMA DO GÁS DE ALTO FORNO
	84021100
	1 cj

	20
	CALDEIRA GERADOR DE VAPOR E SEUS ACESSÓRIOS
	84021100
	1 unid.

	21
	TURBINA A VAPOR E ACESSÓRIOS
	84068200
	1 unid.

	22
	SISTEMA DE CONDENSAÇÃO 
	84068200
	1 cj

	23
	SISTEMA DE CONDENSADO E ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO
	84021100
	1 cj

	24
	SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO
	84068200
	1 cj

	25
	SISTEMA DE ÁGUA DE CIRCULAÇÃO
	84068200
	1 cj

	26
	SISTEMA DE ÁGUA DE BRUTA
	84021100
	1 cj

	27 
	SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL
	84068200
	1 cj

	28
	TORRE DE RESFRIAMENTO
	84068200
	4 unid.

	29
	COMPRESSORES E SISTEMAS
	84148011
	2 unid.

	30
	TROCADORES DE CALOR
	84212100
	14 unid.

	31
	PLANTA DE DESMINERALIZAÇÃO 
	84021100
	1 cj

	32
	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
	84248900
	1 cj

	33
	GUINDASTE , TALHA E IÇAMENTO
	84261100
	1 unid.

	34
	EQUIPAMENTO DE OFICINA
	84021100
	1 cj

	35
	SENSORES E TRANSMISSORES (DIGITAIS E ANALÓGICOS) 
	84021100
	22 unid.

	36
	ATUADORES DE CONTROLE EM MALHA FECHADA
	84021100
	6 unid.

	37
	OUTROS EQUIPAMENTOS DE CAMPO (ESTAÇÕES DE CONTROLE LOCAL, COMPENSADORES DE JUNÇÃO FRIA, ETC.)
	84021100
	1 cj

	38
	UNIDADES DE AMPLIFICAÇÃO DE POTÊNCIA 
	85371020
	1 cj

	39
	ESTAÇÕES DE PROCESSO
	85371020
	4 unid.

	40
	BARRAMENTO REMOTO
	85371020
	1 cj

	41
	INSTRUMENTAÇÃO CONVENCIONAL 
	85371020
	1 cj

	42
	ESTAÇÃO DO OPERADOR 
	84068200
	3 unid.

	43
	SISTEMA DE ALARME 
	85371020
	1 cj

	44
	REGISTRADOR DE SEQUÊNCIA DE EVENTOS
	85371020
	1 cj

	45
	MATERIAIS DE MONTAGEM
	84021100
	1 cj

	46
	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
	84021100
	1 cj

	47
	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
	84021100
	1 cj

	48
	GUINDASTE, TALHA E IÇAMENTO
	84261100
	1 cj

	49
	EQUIPAMENTO DE OFICINA
	94039090
	1cj

	50
	SISTEMA SUPERVISÓRIO
	84068200
	1 cj

	51
	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL
	84068200
	1 unid.

	
	SOBRESSALENTES
	
	

	52
	TURBINA
	84069000
	1 cj

	53
	CALDEIRA
	84069000
	1 cj

	54
	TORRE DE RESFRIAMENTO
	84811000
	1 cj

	55
	INSTRUMENTAÇÃO DE CONTROLE E REGULAÇÃO
	84069000
	1 cj

	56
	EQUIPAMENTOS AUXILIARES
	85030010
	1 cj

	57
	GERADOR
	85030010
	1 cj

	58
	TRANSFORMADORES ( Principal e Auxiliares )
	85042300
	1 cj

	59
	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
	84137090
	1 cj


Acrescida o Anexo XVI pelo Conv. ICMS109/02, efeitos a partir de 16.10.02.

ANEXO XVI

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	NBM/SH
	QUANTIDADE

	
	EQUIPAMENTOS DO SISTEMA MECÂNICO
	
	

	
	TURBINAS E REGULADORES
	
	

	1
	Turbina Francis, eixo vertical, potência nominal de 35,75 MW, com rotação nominal de 600 rpm
	8410.13.00
	3 unid.

	2
	Regulador de Velocidade
	8410.90.00
	3 unid.

	3
	Válvula Borboletas
	8481.80.97
	3 unid.

	
	EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS
	
	

	4
	Comporta Segmento do Vertedouro
	7308.90.90
	3 unid.

	5
	Comporta Ensecadeira do Vertedouro
	7308.90.90
	1 unid

	6
	Comporta Ensecadeira do Tunel de Descarga
	7308.90.90
	1 unid

	7
	Grade da Tomada D´Água
	7308.90.90
	4 cj

	8
	Comporta Vagão do Desvio
	7308.90.90
	2 unid.

	9
	Comporta Ensecadeira da Tomada D´Água
	7308.90.90
	4 unid.

	10
	Comporta Ensecadeira do Tubo de Sucção
	7308.90.90
	3 unid.

	11
	Conduto Forçado
	7306.30.00
	1 unid.

	
	EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
	
	

	12
	Ponte Rolante da Casa de Força
	8426.11.00
	1 unid.

	13
	Talha Elétrica e Monovia da Câmara de Equilíbrio
	8425.11.00
	1 unid.

	14
	Talha Elétrica e Monovia do Vertedouro
	8425.11.00
	1 unid.

	15
	Guincho do Desvio
	8426.19.00
	2 unid.

	16
	Ponte Polar da TA
	8426.11.00
	1 unid.

	
	SISTEMAS AUXILIARES MECÂNICOS
	
	

	
	SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ENCHIMENTO
	
	

	17
	Bomba para água ou óleo
	8413.70.90
	1 cj

	18
	Válvula p/ Auxiliares Mecânicos
	8481.80.97        8481.80.95
	1 cj

           1 cj

	19
	Tubulação de aço
	7304.39.10
	1 cj

	20
	Quadro Elétrico de Alimentação e Controle
	8537.10.90
	1 cj

	21
	Tubulação de aço
	7304.39.10
	1 cj

	22
	Quadro Elétrico de Alimentação e Controle
	8537.10.90
	1 cj

	
	Sistema de Água Industrial
	 
	

	23
	Bomba para água ou óleo
	8413.70.90
	1 cj

	24
	Válvula p/ Auxiliares Mecânicos
	8481.80.97        8481.80.95
	1 cj

1 cj

	25
	Tubulação de aço
	7304.39.10
	1 cj

	
	SISTEMA DE AR COMPRIMIDO DE SERVIÇO
	 
	

	26
	Compressor
	8414.80.12
	1 cj

	27
	Recipiente para gases comprimidos
	7311.00.00
	1 cj

	28
	Válvula p/ Auxiliares Mecânicos
	8481.80.97        8481.80.95
	1 cj

           1 cj

	29
	Tubulação de aço
	7304.39.10
	1 cj

	
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
	 
	

	30
	Sistema de Proteção Contra Incêndio
	8424.90.90
	1 unid.

	31
	Extintor
	8424.10.00
	1 cj

	32
	Hidrante
	8424.89.00
	1 cj

	
	SISTEMA DE COLETA E SEPARAÇÃO DE ÁGUA/ÓLEO
	 
	

	33
	Bacia Coletora
	8421.29.30
	1 cj

	34
	Filtro Prensa
	8421.29.30
	1 cj

	35
	Tubulação de aço
	7304.39.10
	1 cj

	
	SISTEMA DE VENTILAÇÃO
	 
	

	36
	Ventilador
	8414.59.90
	1 cj

	37
	Parte para sist. Ventilação
	8414.90.20
	1 cj

	
	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE NÍVEL D'ÁGUA
	
	

	38
	Medidor de nível
	9026.10.20
	1 cj

	
	EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS ELÉTRICOS
	 
	

	39
	Quadro para os sistemas auxiliares mecânicos
	8537.10.90
	1 cj

	
	OFICINA ELETROMECÂNICA
	 
	

	40
	Torno mecânico
	8458.11.90
	1 unid.

	41
	Plaina Limadora
	8461.10.00
	1 unid.

	42
	Talha de alavanca
	8425.19.90
	1 unid.

	43
	Furadeira de coluna
	8459.21.99
	1 unid.

	44
	Serra Hidráulica
	8461.50.90
	1 unid.

	45
	Prensa Hidráulica
	8462.91.19
	1 unid.

	46
	Esmerilhadeira
	8460.90.90
	1 unid.

	47
	Máquina de solda elétrica
	8515.19.00
	1 unid.

	48
	Equipamento de Solda oxiacetileno
	8515.80.90
	1 unid.

	49
	Bancada
	4421.90.00
	1 cj

	
	EQUIPAMENTOS DO SISTEMA ELÉTRICO
	
	

	
	GERADORES E SISTEMAS ASSOCIADOS
	
	

	50
	Gerador hidrelétrico de potência nominal de 37 MVA; 13,8 kV, com rotação nominal de 600 rpm
	8501.64.00
	3 unid.

	51
	Sistema de excitação estática
	8504.40.29
	3 unid.

	52
	Transformador trifásico, seco, potencia nominal de 450 kVA, 13.8 kV / 0,33 kV para alimentação do sistema de excitação estática
	8504.21.00
	3 unid.

	
	SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE
	
	

	53
	Equipam. p/ Sistema de supervisão, comando e controle digital
	8537.20.00
	1 cj

	
	SISTEMA DE PROTEÇÃO
	 
	

	54
	Equipam. P/ Sistema de Proteção 
	8537.20.00
	1 cj

	
	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS
	 
	

	55
	Manobra e controle MT - 13,8 kV - cubículos blindados 
	8537.20.00
	1 cj

	56
	Transformador serviços auxiliares
	85.04.21.00
	1 cj

	57
	Quadro de distribuição CA-BT - 380/220 V
	8537.10.90
	1 cj

	58
	Centro de carga - BT - 380/220 V
	8537.10.90
	1 cj

	59
	Centro de carga para iluminação
	8537.10.90
	1 cj

	60
	Centro de carga - CC - 125 Vcc
	8537.10.90
	1 cj

	61
	Bateria, chumbo - ácido - 125 Vcc
	8507.20.10
	1 cj

	62
	Conversor CA/CC - 380 Vca-125 Vcc-50 A
	8504.40.10
	1 cj

	63
	Inversor CA/CC - 220 Vca e 125 Vcc/220Vca
	8504.40.90
	1 cj

	64
	Grupo Gerador Diesel
	8502.12.10
	1 cj

	
	CABLAGEM E BANDEJAMENTO
	
	

	65
	Cabo isolado 12/20 kV
	8544.60.00
	1 cj

	66
	Cabo de força e controle - isolados - BT
	8544.51.00
	1 cj

	67
	Eletroduto
	7306.30.00
	1 cj

	68
	Leito de cabos
	7308.90.90
	1 cj

	69
	Material p/ Sistema de aterramento
	7413.00.00
	1 cj

	
	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS EM BAIXA TENSÃO
	
	

	70
	Material p/ Sistema de iluminação
	8539.22.00
	1 cj

	
	SISTEMA DE TELEFONIA
	
	

	71
	Equipam. e Mat. P/ Sistema de telefonia
	8517.30.14
	1 cj

	
	SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
	
	

	72
	Equipam. p/ Sistema de Vigilância eletrônica completo, c/ central, cameras e sensores
	8531.10.90
	1 cj

	
	TRANSFORMADORES ELEVADORES
	 
	

	73
	Transformador Elevador trifásico, 37 MVA, 13,8-138 kV
	8504.23.01
	3 unid.

	   
	SISTEMA DE ATERRAMENTO
	
	

	   
	EQUIPAMENTOS 138kV PARA A SUBESTAÇÃO SECCIONADORA DA AHE QUEIMADO E SUBESTAÇÃO DE CONEXÃO DE UNAÍ 3
	
	

	   74
	Disjuntor SF6- 138 kV
	8535.29.00
	1 cj

	   75
	Transformador de Corrente 138 kV
	8504.31.11
	1 cj

	   76
	Transformador de Potencial 138 kV
	8504.31.19
	1 cj

	   77
	Para-Raio óxido de zinco 138 kV
	8535.40.10
	1 cj

	   78
	Seccionadora manual 145 kV
	8535.30.11
	1 cj

	   79
	Seccionadora motorizada 145 Kv
	8535.30.12
	1 cj

	  80
	Mat. Aterramento
	7413.00.00
	1 cj

	   81
	Estrutura concreto
	7308.90.90
	1 cj


Acrescida o Anexo XVII pelo Conv. ICMS109/02, efeitos a partir de 16.10.02.

ANEXO XVII

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	NBM/SH
	QUANTIDADE

	
	HISA
	
	

	1
	Turbina Hidrálica 1938 KW-600 RPM
	8410.12.00
	1 unid.

	
	
	
	

	
	GEVISA
	
	

	2
	Gerador Sincrono 2115 KW-600 RPM
	8501.64.00
	1 unid.

	
	FLESSAK
	
	

	3
	Módulo de surto 6,9 KV-600 RPM
	8537.20.00
	1 unid.

	4
	Módulo de geração
	8537.10.90
	1 unid.

	5
	Módulo de serviço
	8537.10.19
	1 unid.

	6
	Subestação controle
	8535.21.00
	1 cj

	7
	Transformador auxiliar 75 KVA
	8535.30.11
	1 unid.

	8
	Material para instalação cablagem
	8504.31.11
	1 cj

	
	CEMANI
	
	

	9
	Conduto forçado
	7309.00.90
	12.000Kg


Acrescida o Anexo XVIII pelo Conv. 154/02., efeitos a partir de 08.01.03.

ANEXO XVIII

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	NBM/SH
	QUANTIDADE

	
	TURBINAS E ACESSÓRIOS
	
	

	1
	Turbina hidráulica, 3088Kw,  Francis espiral, rotor simples de eixo horizontal, inclusive regulador de velocidade, válvulas borboletas, e demais acessórios
	8410.12.00
	2 unid.

	
	VÁLVULAS, HIDROMECÂNICOS, LEVANT. E SIST. AUX. MECÃNICOS
	
	

	2
	Comporta Ensecadeira Canal de Fuga
	73.08.90.90
	1 unid.

	3
	Conduto Forçado Adutor
	73.06.30.00
	1 unid.

	4
	Comporta Vagão da Descarga de Fundo
	73.08.90.90
	1 unid.

	5
	Stop  log baramento existente
	73.08.90.90
	1 unid.

	6
	Comporta Ensecadeira Tomada D'Água
	73.08.90.90
	1 unid

	7
	Grades da tomada d'agua
	73.08.90.90 
	1 unid

	8
	Comporta Vagão  Desvio do Rio
	73.08.90.90
	1 unid.

	9
	Sistema de Vazão Residual
	73.08.90.90
	 1 unid.

	
	EQUIPAMENTOS DE LEVANTAMENTO
	
	

	10
	Talha e  Monovia da Tomada D'Água 
	84.25.11.00
	1 unid.

	11
	Ponte rolante 25 ton e vão de 7 metros
	8426.11.00
	1 unid.

	
	GERADOR, SISTEMA DE EXCITAÇÃO E REGULAÇÃO
	
	

	12
	Geradores sincronos horizontais tipo ATI, 3350KVA, 3015KW, 6900V, trifasico, 60Hz, e acessórios associados
	8501.64.00
	2 unid.

	
	CUBÍCULOS DE 6,9 kV                                                                                
	
	

	13
	Cubiculo de Aterramento Neutro6,9 KV
	8537.20.00
	1 unid.

	14
	Cubiculo de Saida + Surto Gerador 6,9 kv
	8537.00.00
	1 unid.

	15
	Cuibculo de Saida TSA 112 kVA
	8537.20.00
	1 unid.

	
	SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE DIGITAL DA USINA
	
	

	16
	Caixa de Bornes TC's da SE
	8537.10.90
	1 unid.

	17
	Caixa de Bornes TP's da SE
	8537.10.90
	1 unid.

	18
	Medição de Nivel
	8471.91.01
	1 unid.

	19
	Medição de Faturamento
	8537.10.90
	1 unid.

	 20
	Sistema Painel/Controle/Sincronismo
	8537.20.00
	1 unid.

	21
	NoBreak 1 kva
	8504.40,40
	1 unid.

	
	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS
	
	

	 22
	Trafo de Serviços Auxiliares 112,5kva
	8504.21.00
	1 unid.

	23
	Quadro Distribuição Corrente Alternada QDCA - Casa de Força
	8537.10.90
	1 unid.

	24
	Quadro de Distribuição Corrente Alternada QDCA - Tomada D'Água
	8537.10.90
	1 unid.

	25
	Quadro de Controle Local QCL - Bombas de Drenagem
	8537.10.90
	1 unid.

	26
	Quadro de Controle Local QCL - Exaustores
	8537.10.90
	1 unid.

	27
	Quadro de Controle Local QCL - Bombas de Resfriamento
	8537.10.90
	1 unid.

	28
	Quadro de Controle Local QCL - Bombas Circulação
	8537.10.90
	1 unid.

	29
	Quadro de Distribuição de Centro de Cargas QDCC - Casa de Força
	8537.10.90
	1 unid.

	30
	Quadro de Iluminação QL - Iluminação
	8537.10.90
	3 unid.


	ITEM
	DESCRIÇÃO
	NBM/SH
	QUANTIDADE

	
	CONJUNTO DE BATERIAS E CARREGADOR DE 125VCC/150 Ah
	
	

	31
	Banco de Baterias 100AH/5H
	8507.80.00
	1 unid.

	32
	Retificador Carregador de Baterias 125Vvv/25A
	8504.40.90
	1 unid.

	
	SUBESTAÇÃO DE 69 kV
	
	

	33
	Transformador Elevador 6,7MVA-69KV
	8504.22.00
	1 unid.

	34
	Disjuntor SF-6 72,5KV, Corrente nominal 2500A, 31,5/40 KA, NBI 350KV
	8535.29.00
	1 unid.

	35
	Seccionador SEM  lamina de Terra 69kv, montagem horizontal, abertura central, 630A
	8535.30.12
	1 unid.

	36
	Seccionador COM  lamina de Terra 69kv, montagem horizontal, abertura central, 630A
	8535.30.12
	1 unid.

	37
	Transformador de Corrente Monofasico, 69kv, doi secundarios
	8504.21.00
	1 unid.

	38
	Transformador de Potencial indutivo 69kv, dois enrolamentos secundarios
	8504.21.00
	1 unid.

	39
	Para-raios Zno 69kv, 10kva
	8535.40.10
	1 unid.

	40
	Telecom Privado
	8527.90.90
	1 unid.


